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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

__________________ESTADO DE MINAS GERAIS_________________
Praça José Maria de Souza, 01, Centro – CEP: 37.548-000 – Conceição dos Ouros - MG

                                    Tel.: (35) 3653-1220 – E-mail: prefeitura@conceicaodosouros.mg.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS   nº 011/2018
Processo Administrativo n.º :  034/2018
Objeto:  Contratação de empresa para Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes e outros, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, do Município de Conceição dos Ouros/MG.
	RECIBO

A Empresa __________________________________________________________ retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail _______________________________________ ou pelo tel/ fax: ____________________.

________________________, aos _____/_____/ 2018.

_________________________________________________

Nome/ RG/ Assinatura


	OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO A 

CPL/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS – MG

PELO FAX: (35) 3653-1220 OU PELO E-MAIL licitacao@conceicaodosouros.mg.gov.br
PARA EVENTUAIS INFORMAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.


	Carimbo Padronizado da Empresa:


EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2018
TIPO: Menor Preço Por Item
SESSÃO PÚBLICA DIA: 19/03/2018 às 09:00 HORAS 


PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), inscrita no CNPJ sob o nº 18.677.609/0001-65, através de Seu Pregoeiro, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a Lei n˚ 8.666/93 e, decreto municipal 991/2014(Regulamenta o Registro de Preços) suas alterações, torna público, para o conhecimento de quantos possam interessar, a abertura do Processo Licitatório nº 034/2018, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, PARA REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO Por Item, em que a sessão pública ocorrerá às 09:00 horas do dia 19 de Março de 2.018, em sua sede situada à Praça José Maria de Souza, nº 01, CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), objetivando a  Contratação de empresa para Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes e outros, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, do Município de Conceição dos Ouros/MG, definidos no ANEXO I e conforme condições fixadas neste instrumento convocatório como se segue:
	PREGOEIRA: DAIANE DE MORAES 

EQUIPE DE APOIO: DANIELE PEREIRA DA SILVA E ALINE GIZELI PEREIRA. 
ABERTURA DA SESSÃO: DIA: 19/03/2018
HORA: Às 09:00 horas

	ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTA”.

LOCAL: Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG)

DATA LIMITE: DIA: 19/03/2018
HORA: Às 09:00 horas


Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:

01 - Anexo I – Especificação do Objeto e Planilha Quantitativa. 

02 - Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços;

03- Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento. (Documento Preliminar);

04- Anexo IV – Modelo de Declaração de Superveniência. (Documento Preliminar);

05 - Anexo V – Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição da República. (Envelope Habilitação).

06 – Anexo VI – Termo de Compromisso (Envelope Proposta);
07 – Anexo VII – Termo de Referência;
Obs.:

Os Anexos III e IV compreendem a DOCUMENTAÇÃO PRELIMINAR, e deverão ser entregues separados ao Pregoeiro para o Credenciamento da licitante;
O Anexo V deverá ser acondicionados no envelope n. 02 – Habilitação;
O Anexo VI deverá ser acondicionado no envelope n. 01 – Proposta Comercial.

A presente Licitação será realizada na modalidade Pregão Presencial, Para Registro de Preços, em conformidade com os preceitos da Lei n. 10.520/2002 de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e o Decreto Municipal n° 991 de 2014.

A licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal nas interpretações dos termos deste Edital poderá consultar a respeito o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, que dirimirá as dúvidas que suscite a licitação, desde que argüidas por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes, conforme §§ 1º e 2º do art. 41 da lei 8.666/93.

Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão Presencial, devendo protocolizar o pedido, exclusivamente, no setor de protocolo, deste órgão, situado à sede situada à Praça José Maria de Souza, nº 01, CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.






Objeto da presente licitação, descrito abaixo e quantificado no ANEXO I, que é parte integrante deste EDITAL, conforme cláusulas e condições a seguir especificadas.

1. OBJETO

1.1. Constitui o objeto da presente licitação o Registro de Preços Para Contratação de empresa para Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes e outros, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, do Município de Conceição dos Ouros/MG, Durante a Vigência do Contrato, Obedecendo á Planilha de Quantitativos e Características Mínimas, Conforme Relacionados no Anexo I.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a ser firmada entre a Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG) e os Vencedores do certame terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
2.2. A Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG) não se obriga a adquirir o objeto licitado exclusivamente pelo Registro de Preços, podendo cancelá-lo ou promover licitação especifica, quando julgar conveniente, nos termos da legislação pertinente, sem que caiba recurso por parte da detentora.  
3. DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão Presencial as empresas que atendam ao ramo pertinente ao objeto licitado e que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e anexos.

 3.2. Não será admitida a participação de empresa declarada inidônea de acordo com o previsto nos incisos III e IV do Artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e que não tenha sua idoneidade restabelecida.  

3.3. Não será admitida a participação de empresa que estiver sob processo de falência e concordata, bem como a empresa que incidir no estipulado no artigo 9º, incisos I, II e III da Lei nº 8.666/93.

3.4. Não será admitida a participação de empresas em regime de consórcio, qualquer que seja a forma de sua constituição.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O representante do licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

4.1.1 - Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, deverá este apresentar documento original ou cópia autenticada que comprove tal condição. (Estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura).

4.1.2 - Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado através de procuração particular, ou Termo de Credenciamento, estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto à formulação de lances verbais e à prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão Presencial, conforme modelo do Anexo III, juntamente com (estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e que comprove a representação legal do outorgante).






4.2. A documentação mencionada neste capítulo deverá ser apresentada juntamente com a Cédula de Identidade do outorgado ou documento equivalente. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam apresentados ao(a) Pregoeiro(a) ou à Equipe de Apoio para a devida autenticação.

4.3. A Declaração de Superveniência, conforme modelo referencial do Anexo IV deste edital, também, consiste em documento para credenciamento, e deverá ser apresentada juntamente com os documentos para CREDECIAMENTO, e entregues ao Pregoeiro, independentemente do conteúdo dos outros envelopes.

4.4. As micro-empresas e Empresas de Pequeno Porte que pretendam se beneficiar da lei para o Tratamento Diferenciado previsto na LC 123/06, deverão se manifestar como tal no credenciamento, apresentando Certidão Simplificada da Junta Comercial ou declaração designando-a como EPP ou ME assinada pelo seu contador e reconhecida firma, nos termos do artigo 3° da citada lei, sob pena de preclusão do direito de preferência.

4.5. Os primeiros trinta minutos do horário para abertura das propostas serão dedicados para credenciamento das empresas licitantes, só podendo ser credenciadas aquelas que já estiverem presentes no momento da abertura da Sessão Pública.
5. DA APRESENTAÇÃ DAS PROPOSTAS

5.1. A recepção dos Envelopes far-se-á no local estabelecido no preâmbulo deste Edital, não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como horário de entrega o protocolizado na Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG) – Setor de Licitações.

5.2. O conteúdo dos envelopes que forem entregues após o dia, horário e limites determinados ou que não forem protocolizados, não será objeto de apreciação e julgamento, sendo a empresa considerada, automaticamente, desqualificada para o processo licitatório em questão.
5.3. As propostas deverão ser apresentadas em um envelope fechado, indevassável e colado, deverá constar o nome ou carimbo da firma no verso do envelope até o dia, horário e local estipulado no preâmbulo deste EDITAL, constando os seguintes dizeres:
	Ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG)
PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2018
SESSÃO PÚBLICA DIA: 19/03/2018 às 09:00 horas
ENVELOPE 1 – "PROPOSTA COMERCIAL"

(Razão social ou nome comercial do licitante, CNPJ, endereço completo)


5.4. Sua proposta deverá ser enviada em uma via preenchida por meio mecânico ou eletrônico, preferencialmente em papel timbrado de sua Empresa ou com o carimbo do CNPJ, datada e assinada, rubricadas em todas as páginas, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas de fácil leitura e compreensão, devendo, ainda, constar necessariamente:

5.4.1 - Nome, endereço completo e CNPJ.
5.4.2 - Número a que se refere processo licitatório, data, hora, da abertura da licitação.

5.4.3 - O prazo de validade das propostas, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura da mesma.

5.4.4 – Descrição do Item de Cada item Ofertado Com Marca e/ou Modelo.
5.4.5 - Preço Unitário e Total, nos termos contidos no item 6 (seis) deste EDITAL.





5.6.  A apresentação da proposta será considerada como evidencia de que o proponente examinou criteriosamente os documentos deste Pregão Presencial e julgou-os suficientes para a elaboração de Proposta voltada à execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.  






5.7. Serão corrigidos automaticamente pelo pregoeiro e sua equipe de apoio quaisquer erros matemáticos e/ou de digitação.






5.8. Deverá acompanhar a proposta comercial o “Termo de Compromisso”, conforme modelo referencial do Anexo VI.











5.9. A Equipe de Apoio solicita aos participantes que, juntamente com a Proposta de Preços Por Escrito, seja encaminhada a Proposta Por Meio Digital (Pen Drive ou CD), para facilitar na apuração dos preços (Solicitar ao setor de Licitação, programa de propostas do sistema).
6. DOS PREÇOS

6.1. O preço do objeto licitado deverá ser estipulado, em moeda oficial do País, com 02 (duas) casas decimais após a virgula, sendo desconsideradas para efeito de julgamento a terceira casa decimal, já incluídos todos os tributos que sobre ele possam incidir.
6.2. Indicação do preço unitário da proposta, expresso em numeral e o preço total por numeral e extenso, abrangendo todo o objeto licitado, conforme ANEXO I, no caso de divergência entre a discriminação do preço em algarismo e aquele expresso por extenso, será considerado, exclusivamente, a importância escrita por extenso. Havendo divergência entre o preço unitário e total, prevalecerá o primeiro.

6.3. No preço proposto considerar-se ao inclusos todos os custos com Fretes, ICMS, em salários, encargos trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciários, seguro, equipamentos, matérias, despesas de administração, inclusive lucro e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto licitado.

7. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

7.1. Serão consideradas habilitadas para o presente processo licitatório, as empresas que apresentarem os seguintes documentos, os quais deverão estar em vigor na data da abertura:
7.1.1 – Habilitação Jurídica:

7.1.1.1 – RG e CPF do responsável pela assinatura do contrato;

7.1.1.2 – Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

7.1.1.3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;

7.1.1.4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
7.1.2 – Regularidade Fiscal:

7.1.2.1 - CNPJ - prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda;
7.1.2.2 - Certidão Negativa de Débito (CND) fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e as de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 03 de 02 de maio 2007;
7.1.2.3 - Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal;

7.1.2.4 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, conforme Decreto Federal 5586/05, deverá ser feita através da certidão conjunta entre a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil;

7.1.2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a lei 12.440 de Julho de 2.011 e a Resolução Administrativa TST n° 1470/2011.

7.1.2.6 – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

7.1.2.7 – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal.
7.1.3 – Habilitação Econômico Financeira:

7.1.3.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoal jurídica, emitida no Máximo 30 (trinta) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes de documentação.

7.1.4 – Declaração de cumprimento ao dispositivo no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição da República, conforme Modelo do Anexo V. 

7.2. Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, ou publicação original em Órgão da Imprensa Oficial. Será admitida fotocópia sem autenticação cartorial, desde que os respectivos documentos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes.
7.3. A documentação solicitada deverá ser compatível com o CNPJ apresentado, não sendo permitido a mesclagem de documentos, e encerrado o prazo para recebimento de envelopes, nenhum outro documento será aceito, nem serão permitidos quaisquer esclarecimentos ou acréscimos dos licitantes ao material apresentado.
7.4. Os documentos deverão ser apresentados em um envelope fechado, indevassável e colado, deverá constar o nome ou o carimbo da firma no verso do envelope até o dia, horário e local estipulado no preâmbulo deste EDITAL, constando os seguintes dizeres:

	Ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG)

PROCESSO DE REGISTRO DE PRECOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2018
SESSÃO PÚBLICA DIA: 19/03/2018 às 09:00 horas
ENVELOPE  2 – "DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO"

(razão social ou nome comercial do licitante, CNPJ, endereço completo)


8. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA ABERTURA
8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro receberá, em envelopes distintos, e devidamente lacrados e protocolizados, os documentos exigidos para habilitação e a proposta.
8.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas proposta ou documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.
8.3. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Objeto da Presente Licitação, item 1.1, e na cláusula 5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, deste instrumento, desclassificando-se as incompatíveis que:
8.3.1 - Apresente preços baseados em outra (s) proposta (s), inclusive com o oferecimento de redução sobre a de menor valor;

8.3.2 - Contiverem em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou defeito de linguagem capaz de dificultar o julgamento, assim como aquelas que se enquadre em qualquer das situações previstas no artigo 48 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

8.4. No julgamento das propostas, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio poderão, a seu critério, solicitar assessoramento técnico a órgão ou a profissionais especializados.

8.5. Todos os documentos contidos nos envelopes das propostas deverão ser rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão de Licitação. 
8.6 No curso da Sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos exigidos, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; não havendo pelo menos três ofertas que atendam as condições aqui definidas, poderão os autores das melhores propostas escritas, até o máximo dos três melhores preços, oferecerem novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os valores oferecidos.
8.6.1 - Não serão aceitos lances de preço maior ou igual ao último lance que tenha sido anteriormente ofertado;

8.6.2 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances;
8.6.3 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente do menor preço;

8.6.4 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate;

8.6.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeitos de ordenação das propostas;

8.6.6 - Será concedido ao representante da empresa licitante, quando solicitado ao Pregoeiro, tempo para que se consulte a empresa representada acerca da viabilidade do lance verbal, ficando a critério do Pregoeiro a determinação da duração da consulta;

8.7. Não obstará a continuação do certame licitatório a ausência de lances verbais, sendo então verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço estimado para a contratação.

8.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

8.9. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor desconto ofertado, comparando-os com os registrados nos autos, no Termo de Referência (Anexo VII).
8.10. Sendo aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO" do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas neste edital.

8.11. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido.
8.12. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

8.13. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço incompatível, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

8.14. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto no item 8.11, ou seja, a abertura do envelope contendo os documentos para habilitação.

8.15. Frustrada a negociação, o Pregoeiro desclassificará a proposta e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

8.16. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
9.1. O julgamento da presente licitação será efetuado pela Comissão de Licitação, que considerará vencedor o licitante que, atendendo às exigências deste EDITAL e de seus ANEXOS, ofertar a proposta mais vantajosa para Administração Pública, observadas as especificações, e outras condições estabelecidas neste Edital e de acordo com estabelecido no Art. 45, § I, inciso I, da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, Lei nº 9.648 de 27/05/98 e em especial pela Lei 10.520 de 17 de Julho de 2.002.
9.2. A competente Classificação das Propostas de Preços, será determinada através do Critério de Menor Preço Por Item, definidos no ANEXO I, desde que atendidas as especificações constantes deste edital.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos. 

10.2. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) à Comissão de Licitação. O Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo(s) à Autoridade Superior, com as devidas informações, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

10.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora.

10.4. Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.

10.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Compras e Licitações desta Prefeitura. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Inexistindo manifestação recursal, caberá ao pregoeiro a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior, afixando-se a decisão no quadro de avisos.

11.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento e comunicado este às licitantes, caberá ao Ordenador de despesa a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, seguindo-se a competente homologação do procedimento licitatório, com a afixação da decisão no quadro de avisos.

11.3. O objeto deste PREGÃO PRESENCIAL será adjudicado ao licitante cuja proposta seja considerada vencedora.
11.4. A Adjudicação será feita ao proponente classificado em primeiro lugar e, em caso do mesmo, injustificadamente, não assinar a Ata de Registro de Preços e, conforme o caso, o Contrato de Compromisso de Fornecimento, ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a convocação da licitadora, é facultado a este convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições proposta pelo primeiro classificado ou revogar a licitação, nos termos do artigo 64, § 2°, da Lei nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal n° 8.883/94.  

11.5. Lavrar-se á Ata de Registro de Preços respectiva, a licitante vencedora e a Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS, nos moldes da Minuta constante no Anexo II deste edital.
11.6. A Ata de Registro de Preços ou Contrato de Compromisso de Fornecimento a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação, observando-se os termos da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.7. O não comparecimento da adjudicatária no prazo concedido para assinatura do contrato implicará perda do seu direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.
12. DAS PENALIDADES E SANÇÕES

12.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste PREGÃO PRESENCIAL ficará sujeito às penalidades estabelecidas na Leis 10.520/2002 e 8.666/93.

12.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços ou o Contrato de Compromisso de Fornecimento ou aceitar o instrumento equivalente e a inexecução total ou parcial do contrato, dará direito à Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG) de aplicar as penalidades previstas na Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, e Lei 9.648/98 sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie.

12.3. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG) poderá aplicar ao Contratado as seguintes penalidades, alem da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo do disposto no artigo 49, da Lei 8.666/93:
12.3.1 - Advertência;

12.3.2 - Multa diária na ordem de 0.3% (três décimos por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso, na não entrega dos produtos no prazo assinalado sobre o valor do Fornecimento não Realizado. O fornecimento efetuado fora das características originais, também ocasionará a incidência de multa aqui prevista, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá ao não fornecimento

12.3.3 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto, não executado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho, contrato ou documento correspondente.

12.3.4 - A inexecução total do Contrato, importará a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta no Município de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), pelo prazo desde já fixado de 24 meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

12.3.5 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração;

12.3.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que tiver aplicado a penalidade.

12.4. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002 e o art. 14 do Decreto 3.555/2000, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto deste certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, impedido de licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no CRC, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4.º da Lei 10.520, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.

13. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR
13.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

13.1.1 - Obedecer a todas as condições especificadas neste edital. O não atendimento a esta condição caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante às penalidades previstas neste Edital. 

13.1.2 – O fornecimento dos produtos relacionados no ANEXO I, deverá ser executado em até 03 (três) dias úteis, mediante requisição emitida pela Administração, devidamente autorizada por autoridade superior, obedecendo a Planilha de Quantitativos.
13.1.3 – O fornecimento dos produtos relacionados no ANEXO I, deverá ser executado de forma parcelada, conforme necessidade do município, mediante requisição emitida pela Administração, devidamente autorizada por autoridade superior, obedecendo a Planilha de Quantitativos.

13.1.4 – A data de validade dos produtos a serem fornecidos deverá ser de no mínimo de (01) um ano, quando couber.

13.1.5 – Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade dos materiais ofertados. 

13.1.6 - Responsabilizar-se pelo disposto nas respectivas propostas e pelos atos dos seus representantes legais e responsabilizar-se por todas as conseqüências advindas do fornecimento dos produtos inadequados ao consumo, fora da data de validade e irregularmente acondicionados.

13.1.7 – Efetuar a troca dos produtos em desacordo com as normas vigentes, em especial da Vigilância Sanitária, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação por escrito, sob pena de multas e sem prejuízo às demais sanções previstas. No caso de reincidência da falta o caso será levado à assessoria jurídica para que proceda à rescisão contratual.

13.1.8 - Fornecer a licitadora a(s) competente(s) nota(s) fiscal (is) referente(s) ao fornecimento efetuado, acompanhada das certidões do INSS e FGTS.

13.1.9 - Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas, tais como fretes (independentemente de faturamento mínimo), descarga, impostos e quaisquer despesas com as pessoas envolvidas na execução do fornecimento, que não terão qualquer vínculo empregatício com a licitadora.

13.1.10- Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham causar ao patrimônio da Licitadora ou a terceiros, quando da execução do fornecimento, objeto deste instrumento, ou em razão de má qualidade dos produtos fornecidos.

13.1.11 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação.

13.1.12 - Aceitar ampliações ou reduções dentro do limite estabelecido pela Lei Federal 8.666/93.
14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. O objeto contratual será recebido provisoriamente, nos termos do artigo 73, II da Lei 8.666/93, mediante termo assinado pelas partes, para efeito de posterior verificação da conformidade dos e com a especificação.

14.2. A Administração disporá no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que se der o recebimento provisório, para a verificação da qualidade dos produtos fornecidos e conseqüente aceitação e rejeição.

14.3. A Administração reserva-se o direito de não receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o contrato, sem prejuízo das penalidades e sanções previstas. Uma vez restando comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, o fornecimento será recebido definitivamente, mediante termo assinado pelas partes.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a Administração se obriga a:

15.1.1 - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste edital, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas;

15.1.2 - Designar a um responsável para acompanhar a execução do objeto e o seu recebimento, bem como para dirimir dúvidas quando solicitadas pela contratada, promovendo assim o recebimento provisório e definitivo do objeto contratado;
15.1.3 - Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados no cumprimento da obrigação ora ajustada.   
16. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1. O Pagamento pelo fornecimento do objeto decorrentes da presente Licitação, será efetuado, Pela Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), por processo legal, observada a Proposta Comercial apresentada.

16.2. O pagamento será efetuado pelo Setor de Fazenda da Prefeitura, por processo legal, até o 30º (trigésimo) dia útil posterior à data de apresentação das Faturas/Notas Fiscais e mediante a entrega dos produtos, em consonância com a Ordem de Fornecimento, requisição ou documento equivalente, efetuados pelo Departamento competente, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento das obrigações devidas por parte da Contratada.
16.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

16.4. A Prefeitura Municipal, no seu setor competente, verificará o exato cumprimento das obrigações da Contratada, observando à quantidade, à qualidade e ao atendimento do Contrato.

16.5. Os preços contratados serão revisados, por acordo das partes, sempre que cabalmente se verificar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em conformidade com o artigo 65, II, “d” da Lei 8.6663/93.
16.6. A recomposição de preços somente se dará após o prazo da validade da proposta, que não deverá ser inferior à 60 (sessenta) dias, mediante apresentação de requerimento apresentando a planilha de composição de preços dos produtos, com cópias autenticadas das notas fiscais emitidas pela distribuidora/fabricante dos produtos. Será observada a margem contratada, com vista ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da contratação.
16.7. A Contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de acordo com o que preceitua o art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, a se saber, de 25% (vinte e cinco por cento).

17. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 
17.1. O sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas gerais da Lei Federal n˚ 8.66/93 e modificações posteriores, especialmente seu artigo 15, além de toda legislação correlata, inclusive o Decreto Municipal n.º 991/2014 (que regulamenta o SRP na modalidade Pregão).
17.2. A existência de preços registrados não impede a administração sempre que julgar conveniente e oportuno, de efetivar as contratações por meio de procedimentos licitatório especifico ou de contratação direta, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado ao compromissário fornecedor a preferência em igualdade de condições; 

17.3. O direito de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso a Administração opte por realizar a aquisição através de licitação específica ou superior ao validamente registrado. Nesta hipótese, o compromissário fornecedor do produto terá assegurado seu direito à contratação.

17.4. É vedada a aquisição de produtos por valor igual ou superior ao Preço Registrado, ressalvada a hipótese de esgotamento da capacidade de serviço do compromissário fornecedor.

17.5. Encerrado o processo licitatório para Registro de Preço, será firmado entre a Administração e o vendedor a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e, conforme o caso, o CONTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, ao qual se aplicam as disposições da Lei n˚. 8.666/93 e legislação correta;

17.6. Uma vez assinado (s) o (s) instrumentos, a Administração poderá convocar o compromissário a fornecer os produtos, na forma e condições fixadas no presente Edital e no (s) instrumento (s) referido (s);

17.7. O aperfeiçoamento do compromisso de Fornecimento dos produtos será feito mediante contrato a ele acessório denominado Ordem de Fornecimento ou através de instrumento equivalente.

17.8. Homologada a presente licitação, a Administração lavrará o documento ATA DE REGISTRO DE PREÇO – Anexo II, e conforme o caso, o Contrato de Compromisso.

17.9. A Ata de Registro de Preços será lavrada em duas vias, devendo uma ser juntada ao processo que lhe deu origem e a outra entregue ao detentor do Registro de Preços.

18. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO E RESCISSÃO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

18.1. O preço registrado será cancelado quando se mantiver incompatível ao praticado no mercado, desde que tal situação seja documentalmente comprovada.
18.2. O compromisso de fornecimento poderá ser rescindido nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei n˚ 8.666, de 23 de junho de 1993.
18.3. Compete a Administração do Município de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG) decidir acerca do cancelamento do registro de preços e/ou da rescisão do contrato de fornecimento.

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As dotações orçamentárias específicas destinadas a cobrir as despesas decorrentes da presente licitação serão as do orçamento de 2.018, discriminadas como se segue:
                                                    Ficha: 99, 201, 209, 225, 234, 239;
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG) poderá revogar a presente licitação, por interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, sempre com despacho fundamentado, sem que caiba aos licitantes quaisquer reclamações ou indenizações.

20.2. Recomenda-se aos licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

20.3. É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

20.4. O Município reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio como prova.

20.5. O resultado do julgamento da licitação será publicado no Quadro de Avisos ou na Imprensa Oficial do Município, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, independentemente da sua publicação em órgão da imprensa oficial do Estado de Minas Gerais.

20.6. A detentora da Ata ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias. 

20.10. A Comissão de Licitação poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligências objetivando esclarecer ou complementar informações que possam instruir e elucidar questões pendentes do processo, vedada a juntada de documentos não apresentados no momento oportuno.

20.11. Nenhuma despesa com tributos, encargos sociais ou qualquer outra que não tenha sido incluída no preço da proposta poderá ser debitada à Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG).

20.12. Licitante adjudicado se responsabilizará pelos encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e tributários de qualquer espécie, que incidam ou venha incidir sobre objeto da presente licitação, bem como por qualquer dano direto ou indireto, seja à prefeitura, seus servidores ou a terceiros.

20.13. O licitante poderá participar da presente licitação orçando todos os Item ou aqueles que lhe convierem, salvo disposição em contrário prevista no ANEXO I, deste EDITAL.

20.14. As omissões e dúvidas com relação à presente licitação, como também a este EDITAL, serão dirimidas pelo Pregoeiro e a Equipe de Apoio.
20.15. Qualquer informação complementar poderá ser obtida nos dias úteis, na Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), das 08:00 ás 17:00 horas, ou pelo telefone (035) 3653.1220.
20.16. Fica eleito o foro da Comarca de Cachoeira de Minas (MG) para solucionar quaisquer questões oriundas dessa licitação.
Conceição dos Ouros (MG), 02 de março de 2018.   

Daiane de Moraes
Pregoeira Oficial

ANEXO I

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS 
MODALIDADE: Pregão Presencial Para registro de Preços nº. 011/2018
TIPO: Menor Preço Por Item
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 034/2018
Objeto: Contratação de empresa para Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes e outros, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, do Município de Conceição dos Ouros/MG, durante a vigência do contrato obedecendo à planilha de quantitativos (quantidade Estimada), conforme abaixo relacionados:
	Ordem
	Quant.
	UN.
	Especificação
	Marca
	Valor Unit.
	TOTAL

	1
	10
	UN
	00000050592- OXIMETRO DE PULSO 
OXIMETRO DE PULSO (DE DEDO), MEDE E MOSTRA VALORES CONFIAVEIS DA SP02 E DA FREQUENCIA CARDIACA. CAPACIDADE DAS PILHAS PARA USO CONTINUO DE APROX. 18 HORAS.
	
	
	

	2
	5
	UN
	00000050598- OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 
OXIMETRO DE PULSO COM VISOR DE LCD INDICANDO A SATURAÇÃO DE OXIGENIO, A FREQUENCIA CARDIACA, A BARRA GRAFICA, O HORARIO E O STATUS DA BATERIA. O MONITOR DEVE SER PORTATIL, COM PESO APROXIMADO DE 200G. ALIMENTAÇÃO ATRAVES DE PILHAS.
	
	
	

	3
	15
	UN
	00000050618- ESCADA 2 DEGRAUS 
ESCADA 2 DEGRAUS, POSSUI ARMAÇÃO DE TUBO 3/4, PINTURA EPOXI, DOIS DEGRAUS REVESTIDOS COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PES COM PONTEIRAS PLASTICAS. DIMENSÕES : 01,10MX0,40MX0,35M ALTURA.
	
	
	

	4
	10
	UN
	00000050627- BIOMBO TRIPLO 
DESCRIÇÃO: BIOMBO TRIPLO. CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 3/4 X 0,9MM.FACES COM MOVIMENTOS 360 GRAUS, PÉS COM RODÍZIOS DE 1 MEIO .PÉS COM RODÍZIOS. DIMENSÕES: 1,75 X 1,80. ACOMPANHA TECIDO EM ALGODÃO CRU - APRESENTAR: CATÁLOGO
	
	
	

	5
	15
	UN
	00000050629- COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR 
COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR, EM NAPA, TAM. 0,88X1,88X0,10CM, REVESTIDO EM CURVIM LAVAVEL, SISTEMA DE RESPIRO DE VENTILAÇÃO, DENSIDADE D28
	
	
	

	6
	15
	UN
	00000050647- TRAVESSEIRO HOSPITALAR 
TRAVESSEIRO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM CAPA EM COURVIN SOLDADA ELETRONICAMENTE, COM ZIPER E RESPIROS. DIMENSAO: 60X40CM
	
	
	

	7
	12
	UN
	00000050660- OTOSCOPIO COM CABO PARA DIAGNOSTICO 
OTOSCOPIO COM CABO PARA DIAGNOSTICO, COM LAMPADADE HALOGENIO DE 2,5V. LENTE COM AUMENTO MIN. DE 4,0 VEZES E REMOVIVEIS PARA PERMITIR INSTRUMENTACAO. DEVERA ACOMPANHAR 5 ESPECULOS REUTULIZAVEIS DE DIFERENTES TAM., CABO EM METAL RECARTILHADO, PARA PILHA ´C´, CABEÇA COM CONEXAO TIPO BAIONETA, COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ.
	
	
	

	8
	13
	UN
	00000050661- FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS 
FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOSE GINECOLOGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA. PEDESTRAL, COM HASTE INFEIROR PINTADA. ALTURA VARIAVEL ENTRE 100 A 164CM. PINTURA EPOXI A 250' C DE ALTA RESISTENCIA. BASE PEDESTALCOM 04 RODIZIOS. ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL DE 110 OI 220V, 50/60HZ. LAMPADA HALOGENA DE 12VX20 WATTS
	
	
	

	9
	14
	UN
	00000050663- FRONHA 100% ALGODAO BRANCO 
FRONHA 100% ALGODAO BRANCO
	
	
	

	10
	7
	UN
	00000050664- SELADORA PEDAL, TUBULAR PARA SELAGEM DE PAPEI 
SELADORA PEDAL, TUBULAR PARA SELAGEM DE PAPEL CIRURGICO. LARGURA DA SOLDA: 13MM DE ACORDO COM O EXIGIDO PELA ANVISA. CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVES DE PIROMETRO ANALOGICO ACIONAMENTO ATRAVES DE PEDAL MECANICO BANDEJA PARA APOIO COM REGULADORES DE ALTURA RESISTENCIA TUBULAR, SOLDA UTIL 250MM, TEMPORIZADA, ESTRUTURA EM ACO, PINTURA ELETROSTATICA, POTENCIA 400W, MEDIDAS: 400X900X350MM, 8KG
	
	
	

	11
	16
	UN
	00000050665- LIXEIRA HOSPITALAR EM PLASTICO REDONDA C/ PED 
LIXEIRA HOSPITALAR EM PLASTICO REDONDA C/ PEDAL, SUPORTE DE FERRO, CAPACIDADE 60 LITROS, BRANCA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. MATERIAL DO SUPORTE E PEDAL: FERRO GALVANIZADO
	
	
	

	12
	30
	UN
	00000050668- GLICOSIMETRO 
GLICOSIMETRO, KIT MEDIDOR DE GLICOSE GLICOSIMETRO ACCUCHEK ACTIVE COM 10 TIRAS, ROCHE ACCU-CHEK ACTIVE KIT, COMPOSTO DE 01 MONITOR, 10 TIRAS, 10 LANCETAS, 01 LANCETADOR E ESTOJO, PARA MONITORIZAÇÃO DE GLICEMIA. CINCO SEGUNDOS PARA O RESULTADO DO STESTE, MEDIA DE RESULTADOS DOS ULTOMOS 7 A 14 DIAS, MEMORIA PARA 200 RESULTADOS COM DATA E HORA.
	
	
	

	13
	8
	UN
	00000050669- DETECTOR FETAL DE MESA 
DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA COM TELA DE LCD E BATERIA RECARREGAVEL. PRODUTO DE ALTA TECNOLOGIA COM ALTO FALANATE E ALTA PERFORMACE, TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMERICA DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, BATERIA INTERNA RECARREGAVEL E CARREGADOR INTEGRADO.DIM. 135X100X55MM, PESO 650G
	
	
	

	14
	20
	UN
	00000050671- MESA DE ACO INOX 
MESA AUXILIAR, ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 X 1,20 MM. TAMPO E PRATELEIRA: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,80 MM. RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE 2. COM OPCIONAL DE 3. DIMENSÕES: 0,45 X 0,90 X 0,80 (C X L X A). PESO: 15 KG. APRESENTAR: CATÁLOGO
	
	
	

	15
	8
	UN
	00000000577- BALANÇA PEDRIATRICA DIGITAL 
CARACTERÍSTICAS DA BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA CAPACIDADE 15KG 109 E INOX : "COLCHA ANATÔMICA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; "DIMENSÕES DA COLCHA ANATÔMICA: 54 CM X 29 CM; "DISPÕE DE UMA CAPA PLÁSTICA ACOLCHOADA E IMPERMEÁVEL; "CAPACIDADE PARA 30 QUILOS; "DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; "ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO BICROMATIZADO COM COBERTURA PLÁSTICA; " GABINETE EM PLÁSTICO ABS; " DISPÕE DE PÉS REGULÁVEIS EMBORRACHADOS; " POSSUI FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÍNIMA DA BALANÇA; "FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO.
	
	
	

	16
	20
	UN
	00000050674- MALETA PRIMEIROS SOCORROS 
MALETA SOS CLINIC BOX 1 BANDEJA DE SEPARACAO, REPLAST. IDEAL PARA GUARDAR MEDICAMENTOS 1 BANDEJA DE SEPARAÇÃO. ECOLOGICAMENTE COORETA, FEITAEM PLASTICO RESISTENTE E RECICLAVEL. ALTURA 35CM, LARGURA 22CM, PROFUND: 22CM, RESISTENTE AO PESO
	
	
	

	17
	8
	UN
	00000050675- REGUA ANTROPOMETRICA 
REGUA ANTROPOMETRICA, FABRICADA EM MADEIRA, TAMANHO UNICO 1 METRO, GRADUADA EM MILIMETROS
	
	
	

	18
	8
	UN
	00000050677- BALANCA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO 
BALANCA ANTROPOMETRICA MECANICA ADULTO, TIPO DE PESAGEM QUILOGRAMA, COM ESCALA DE 2,00M EM ALUMINIO. PESO 150KG. DIMENSOES: 137X58X77CM
	
	
	

	19
	40
	UN
	00000050678- PINCA KELLY RETA 
PINÇA KELLY 18CM RETA, PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL AISI-420, PONTA RETA COM SERRILHA.
	
	
	

	20
	15
	UN
	00000050682- CADEIRA DE RODAS DE BANHO 
CONSTRUÍDA EM AÇO,ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X PINTURA EPÓXI, ESTOFAMENTO EM NYLON, RODAS TRASEIRAS DE 24, EM NYLON COM PNEU MACIÇO,RODAS DIANTEIRAS DE 6 MACIÇAS,FREIOS BILATERAL PEDAL FIXO,APOIO DE BRAÇOS FIXO CAPACIDADE PARA 85 KG, LARGURAS DO ASSENTO: 40 CM, APRESENTAR CATÁLOGO, REGISTRO NA ANVISA
	
	
	

	21
	15
	UN
	00000050683- CADEIRA DE RODAS, FABRICADA EM ACO CARBONO 
CADEIRA DE RODAS, FABRICADA EM ACO CARBONO, DOBRAVEL, COM ENCOSTO ALMOFADADO, ASSENTO DUPLO EM NYLON, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BBILATERAL, APOIO PARA OS BRACOS E PES COM REGULAGEM DE ALTURA, RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMINIO COMPNEUS INFLAVEIS E DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACICOS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA. LARGURA DO ASSENTO: 40/44CM, COMPRIMENTO DA CADEIRA 97CM, PESO DA CADEIRA 15KG, CAPACIDADE MAX. DE PESO: 85KG
	
	
	

	22
	10
	UN
	00000050685- SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, COM HASTE INOX 
SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, COM HASTE INOX, TROPE DE FERRO FUNDIDO FIXO COM TUBO INFERIOR DE 22,22MM ESMALTADO E SUPERIOR DE 15,87MM CROMADO, 2 GANCHOS PARALELOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR EMAIS 2 A 50CM ABAIXO, ALTURA MIN. 1,06M E MAX. 2,10
	
	
	

	23
	15
	UN
	00000050687- MACA (DIVA) PARA CONSULTORIO 
MACA (DIVA) PARA CONSULTORIO, DESENVOLVIDA COM ARMACAO EM TUBOS DE ACO REDONDOS DE 1 E 1/4 POLEGADAS DE DIAMETRO, PAREDDE DE 1,2MM, LEITO DE MADEIRA ESTOFADA, ESPUMA DE 3CM DE ALTURA REVESTIDA POR CORVIM IMPERMEAVEL, CABECEIRA REGULAVEL (TRES POSICOES) POR MEIO DE CRENALHEIRA, PES COM PONTEIRAS EM PVC, PINTURA ELETROSTATICA A PO-EPOXI. LARG. 65CM, COMP. 190CM, ALT. MAX 80CM E MIN. 20CM, CAPACIDADE SUPORTADA 90KG, GARANTIA: 1 ANO
	
	
	

	24
	40
	UN
	00000005695- PINCA DENTE DE RATO 18CM 
REGISTRO ANVISA EM AÇO INOX
	
	
	

	25
	6
	UN
	00000050689- CAIXA TERMICA 15,2 LITROS 
CAIXA TERMICA 15,2 LITROS, ALCA CONFORTAVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE, POSSUI TAMPA ARTICULADA, CONSTRIDA EM MATERIA PRIMA ECOLOGICAMENTE CORRETA, "THERMOZONE", INSULATION, DIMENSOES: 32X29X24CM, GARANTIA: 6 MESES.
	
	
	

	26
	6
	UN
	00000050690- CAIXA TERMICA 4,7 LITROS 
CAIXA TERMICA 4,7 LITROS, POSSUI 1 ALCA SUPERIOR RETRATIL, TAMPA REVERSIVEL QUE SERVE DE BANDEJA COM 2 PORTA COPOS QUANDO INVERTIDA. DIMENSOES: 25X19X18CM
	
	
	

	27
	6
	UN
	00000050695- BOTIJAO TERMICO 
BOTIJAO TERMICO, COM TRIPE RETRATIL 9 LITROS, DESIGN COMPACTO E FUNCIONAL, POSSUI BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO. TORNEIRA DE PLASTICO. INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS.DIMENSOES: 35X28CM, PESO: 1,7KG, CAPACIDADE 9 LITROS
	
	
	

	28
	40
	UN
	00000005699- TESOURA MAYO STILLE RETA 18CM EM AÇO INOX 
REGISTRO ANVISA
	
	
	

	29
	40
	UN
	00000005707- TESOURA MAYO STILLE CURVA 18CM EM AÇO INOX 
REGISTRO ANVISA
	
	
	

	30
	20
	UN
	00000050710- KIT VENTURI 
KIT VENTURI, COMPOSTO POR MASCARA TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICA COM ELASTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFICIOS LATERAIS, TRAQUEIA, 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRADORES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGENIO. PRODUTO DE USO UNICO.
	
	
	

	31
	10
	UN
	00000050713- MASCARA FACE TENDA ADULTO 
DESTINADA A OXIGENOTERAPIA - REG. ANVISA: 80070210021; - COMPOSIÇÃO: MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO; 
	
	
	

	32
	5
	UN
	00000050714- REANIMADOR MANUAL ADULTO COM MASCARA 
REANIMADOR MANUAL ADULTO COM MASCARA, BALÃO AUTO INFLAVEL EM SILICONE AUTOCLAVAVEL, VALVULA UNIDIRECIONAL, BALAO COM ALCA INTEGRADA PARA FIXAR I REANIMAAOR NA MAO DO OPERADOR, FACILITANDO AS MANOBRAS NO CASO DE SOCORRISTA UNICO.
	
	
	

	33
	5
	UN
	00000050715- REANIMADOR MANUAL INFANTIL COM MASCARA 
REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO COM MASCARA E BALAO AUTO INFLAVEL, EM SILICONE AUTOCLAVAVEL, VALVULA UNIDIRECIONAL, BALAO COM ALCA INTEGRADA PARA FICAR O ANIMADOR NA MAO DO OPERADOR, FACILITANDO MANOBRAS NO CASO DO SOCORRISTA UNICO.
	
	
	

	34
	2
	UN
	00000051341- MICROSCOPIO, DESIGN ERGONOMICO 
MICROSCOPIO, DESIGN ERGONOMICO, AJUSTES COAXIAIS DE FACIL ACESSO E PRECISÃO, FOCO AJUSTAVEL, OBJETIVAS ACROMATICAS CORRIGIDAS DE EXCELENTE CONTRASTE QUE PROPORCIONAM IMAGENS NITIDAS E CLARAS, CONDENSADOR ABBE1,25NA COM SUPORTE PARA FILTRO E LED. CABEÇOTE BINOCULAR, INCLINAÇÃO 45º, ROTAÇÃO 360º, CORRENTE DA FONTE: 1A, FREQUENCIA 60HZ, TENSÃO DA FONTE EXTERNA: 4,5V, PESO 4,3KG
	
	
	

	35
	4
	UN
	00000005708- TERMOMETRO TIPO ESPETO 
RESISTENTE A ÁGUA, COM HASTE DE INOX COM 120MM DE COMPRIMENTO. UTILIZADO EM LABORATÓRIOS, SETORES DE PRODUÇÃO E QUALIDADE. POSSUI FAIXA DE MEDIÇÃO DE -50 A 200ºC, FUNÇÃO HOLD E REGISTROS DE MÁXIMA E MÍNIMA. RESOLUÇÃO: 0.1ºC; EXATIDÃAO: ±1ºC (-20 A 120ºC) ± 2ºC (ESTANTE DA FAIXA) HASTE: 120MM (COMPRIMENTO) X 3.5 (DIÂMETRO); DIMENSÕES: 30 X 16X 225 MM
	
	
	

	36
	15
	UN
	00000002518- INALADOR 
CARACTERÍSTICAS DO INALADOR: " BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; " TECNOLOGIA MICROBAN; " PORTÁTIL; " TAXA DE NEBULIZAÇÃO; " MOTOR: 1/40 HP; " POTÊNCIA: 200 VA; " FREQUÊNCIA: 60 HZ; " SISTEMA: PISTÃO; " VOLTAGEM: 127 V - 220 V.
	
	
	

	37
	30
	UN
	00000002354- TERMOMETRO DIGITAL 
CARACTERÍSTICAS: ´ HASTE FLEXÍVEL ´ MEDIÇÃO EM °C ´ ARMAZENA A ÚLTIMA MEDIÇÃO FEITA PELO USUÁRIO ´ MONITOR DIGITAL ´ INDICADOR SONORO: ALERTA PARA TEMPERATURA NORMAL (BEEP CURTO) E FEBRIL (BEEP LONGO) ´ À PROVA D´ÁGUA ´ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 
	
	
	

	38
	1
	UN
	00000005710- MESA DE ATENDIMENTO VETERINARIO 
TAMPO E ESTRUTURA FABRICADOS EM AÇO INOX COM VINCO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS.ACOMPANHA BALDE DE ALUMÍNIO, SUPORTE DE SORO E GANCHO PARA AMARRAS. (ACL): 90 X 114 X 65 CM
	
	
	

	39
	4
	UN
	00000005711- CAMBAO COM TRAVA 
CABO FABRICADO EM AÇO INOX, POSSUI TRAVA PARA CONTENÇÃO, LAÇO DE CABO DE AÇO ENCAPADO PARA NÃO MACHUCAR O ANIMAL. COMPRIMENTO: 1,10 CM (FECHADO)
	
	
	

	40
	8
	UN
	00000046331- AUTOCLAVE 42 LITROS COM RESERVATORIO 
CARACTERISTICAS: ´ CÂMARA DE AÇO INOX: MAIOR SEGURANÇA E DURABILIDADE AO SEU EQUIPAMENTO. ´ PAINEL DIGITAL: PRATICIDADE E AGILIDADE AO USUÁRIO. ´ SECAGEM COM PORTA FECHADA: SEGURANÇA NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO ´ FECHO DA PORTA: DUPLO ESTÁGIO ´ 09 CICLOS PRÉ-PROGRAMADOS DE ESTERILIZAÇÃO: MAIOR VERSATILIDADE. ADEQUADOS PARA ESTERILIZAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS. ´ 01 CICLO EXTRA SOMENTE DE SECAGEM: FACILIDADE E SEGURANÇA DE QUE SEUS MATERIAIS ESTEJAM SEMPRE SECOS. ´ RESERVATÓRIO DE ÁGUA: ECOLOGICAMENTE CORRETO, PERMITE AO USUÁRIO A REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA, PROPORCIONANDO ECONOMIA, PRATICIDADE E SEGURANÇA. ´ TEMPERATURAS ESTERILIZAÇÃO DE 121º, 127º E 134º:TEMPERATURAS ADEQUADAS PARA DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS. ´ 29 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: MAIS SEGURANÇA AO OPERADOR E/PROFISSIONAL. ´ CONTROLE DE IDENTIFICAÇÃO EXCLUSIVO PARA CADA EQUIPAMENTO. ´ DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO: INTERFACE INTUITIVA E SIMPLES. ´ DIMENSÕES EXTERNAS: 540 X 465 X 800 ´ DIMENSÕES INTERNAS: Ø 304 X 600 ´ PESO BRUTO: 64 KG ´ VOLTAGEM: 127V OU 220V ´ POTÊNCIA ELÉTRICA: 2,2 KW CERTIFICAÇÕES: ISO 9001 - SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, ISO 13485 GESTÃO DE PROJETOS CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF). REGISTRO NA ANVISA: 10259750009 ITENS INCLUSOS AUTOCLAVE 42 LITROS ECOSUPER COM RESERVATÓRIO SERCON; 3 BANDEJAS EM AÇO INOX MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	41
	40
	UN
	00000007583- CONJUNTO COMPLETO APARELHO DE PRESSÃO ADULTO 
COM MANGUITO E ESTETO CARACTERÍSTICAS ´ BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE METAL ADULTO ´ CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INMETRO PERA E MANGUITO EM BORRACHA (LÁTEX) ESPECIFICAÇÕES ´ APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL POSSUI MECANISMO COM MOSTRADOR GRADUADO E MANÔMETRO RESISTENTE. ´ BRAÇADEIRA EM TECIDO DE NYLON E FECHO EM METAL. ´ PÊRA COM VÁLVULA EM METAL REFORÇADO. ´ COM SELO DA ANVISA E IMETRO 
	
	
	

	42
	15
	UN
	00000028818- ASPIRADOR DE SECRECAO PORTATIL 
CARACTERÍSTICAS ´ ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES. ´ FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. ´ PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO. ´ SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES. ´ USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO, VETERINÁRIO E CIRÚRGICO. ´ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ´ APARELHO ´ VOLTAGEM: 127~/220V~ ´ FREQUÊNCIA: 60 HZ ´ POTÊNCIA: 160VA ´ RUÍDO: 61,5 DBA ´ VÁCUO MÁX: 600 MHG ´ VAZÃO: 20 L/MIN (FLUXO LIVRE) ´ CAPACIDADE DO RECIPIENTE: 1300 ML ´ COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1,2 M DIMENSÕES EMBALAGEM(AXLXP)(CM): 20,5X30,3X13,7 PESO TOTAL:2,5KG 
	
	
	

	43
	2
	UN
	00000005735- KIT PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS 
KIT P/ CASTRAÇÃO C/ 19 ITENS CONTENDO: 1 CABO DE BISTURI Nº 4; 3 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16 CM; 3 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16 CM; 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM; 1 PINÇA DENTE DE RATO 16 CM; 1 PINÇA ANATÔMICA 16 CM; 4 PINÇA BACKHAUS 13 CM; 1 TESOURA CIRÚRGICA ROMBA FINA RETA 15 CM; 1 AFASTADOR FARABEUF (PAR); 10 LÂMINAS DE BISTURI Nº 24; 1 GANCHO PARA CASTRAÇÃO; 1 CX DE INOX 20X10X05 CM;
	
	
	

	44
	2
	UN
	00000000312- CADEIRA ALTA ERGONOMICA OPERACIONAL 
´ BASE EM NYLON INDUSTRIAL ´ RODÍZIOS ANTI RISCO - OPCIONAL SAPATAS DESLIZANTES ´ ASSENTO ENCOSTO ANATÔMICOS EM INTEGRAL SKIN COM ALMA DE AÇO ´ SEM ESPUMA - SEM TECIDO ´ ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA FORMATAÇÃO PARA NÃO CAUSAR COMPRESSÃO ´ ASSENTO COM PEQUENAS SALIÊNCIAS PARA MAIOR CONFORTO E RESPIRABILIDADE ´ CONJUNTO ADEQUADO PARA HIGIENIZAÇÕES CONSTANTES ´ HIGIENIZÁVEL POR VAPOR - HIPOCLORITO DE SÓDIO - ALCOOL ISOPROPÍLICO ´ REGULAGEM DE ALTURA SISTEMA A GÁS ´ REGULAGEM DE ALTURA DOS APOIA PÉS ´ REGULAGEM DE PROXIMIDADE DO ENCOSTO ´ REGULAGEM DE ÂNGULO DO ENCOSTO ´ REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO ´ CADEIRA SEGUE DESMONTADA - FÁCIL MONTAGEM
	
	
	

	45
	15
	UN
	00000046377- MESA DE MAYO EM INOX 
FABRICADA EM TUBOS DE AÇO INOX DE 7/8´, PÉS COM RODÍZIOS DE 2´. ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANDRIL PLÁSTICO E BANDEJA EM AÇO INOX. ALTURA MÍNIMA: 0,77M. ALTURA MÁXIMA: 1.25M.BANDEJA 43X30.
	
	
	

	46
	20
	UN
	00000005745- CAMA HOSPITALAR MANUAL C/ 2 MOVIMENTO TUBULAR 
LEITO CONFECCIONADO EM AÇO E BASE EM PERFIL DE AÇO CARBONO ´U´. POSSUI GRADES LATERAIS; RODÍZIO COM RODAS TAMANHO 3´, ONDE DUAS RODAS POSSUEM FREIOS BILATERAIS COM SISTEMA DIAGONAL; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA; E CAPACIDADE PARA USUÁRIOS DE ATÉ 160 KG. DIMENSÕES ´ COMPRIMENTO: 1,95 CM; ´ LARGURA: 90 CM; ´ ALTURA: 62 CM. ´ SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO LASTRO PROPORCIONANDO COMODIDADE PARA O PACIENTE E CUIDADOR; ´ ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; ´ ESTRADO DE CHAPA DE AÇO, ESPESSURA DE 0,6 MM, EM ESTRUTURA DE CANTONEIRA; ´ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA; ´ RODÍZIOS DE 3´ COM FREIOS DE AÇÃO DUPLA NA DIAGONAL; ´ CAPACIDADE MÁXIMA DE 160 KG; ´ 2 MOVIMENTOS (COSTAS E PERNAS); ´ DIMENSÕES DO LEITO: 88 X 188 CM; ´ ALTURA DO LEITO: 62CM; ´ GRADE COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE FÁCIL MANUSEIO. 
	
	
	

	49
	20
	UN
	00000045891- CUBA RIM DE INOX PARA CURATIVO 
26X12CM 700ML. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE QUALQUER TIPO DE LÍQUIDO. CAPACIDADE DE 700ML. 
	
	
	

	50
	20
	UN
	00000000342- BANDEJA EM INOX TAMANHO: 30CM X 20CM X4CM 
	
	
	

	51
	20
	UN
	00000046407- PAPAGAIO 
DE INOX CAPACIDADE 1000 ML, PAPAGAIO EM AÇO INOX, CAPACIDADE 1000 CC, CABO DE FÁCIL MANUSEIO PARA ENCHIMENTO OU ESVAZIAMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE 
	
	
	

	52
	10
	UN
	00000008033- CONCENTRADOR DE OXIGêNIO 
PESO 14KG, DESIGN ERGONOMICO, COM 45 DB, BIVOLT. ITENS INCLUSOS... 01 APARELHO CONCENTRADOR COM O KIT COM UMIDIFICADOR E CANULA NASAL, ARQUIVO MANUAL DO USUARIO 
	
	
	

	53
	15
	UN
	00000045603- PORTA AGULHA 
CRILE WOOD PARA SUTURA 16 CM MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.
	
	
	

	54
	40
	UN
	00000005766- TESOURA IRIS CURVA 16CM 
PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.
	
	
	

	55
	40
	UN
	00000005767- TESOURA IRIS RETA 16CM 
PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.
	
	
	

	56
	8
	UN
	00000005769- CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA 
CONSTRUÍDO COM ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA, PÉS COM RODÍZIOS DE 03 POLEGADAS. ACOMPANHA 01 BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO E 01 BACIA INOXIDÁVEL. INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA - PINTURA EPÓXI - 4 RODÍZIOS DE 03 POLEGADAS - TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA 75 X 45 CM - ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS - COR: BRANCA
	
	
	

	57
	10
	UN
	00000000338- MESA AUXILIAR DE FERRO 
PROJETADA EM FERRO COM PINTURA EPÓXI, CONTA COM DUAS PRATELEIRAS QUE PODEM ACOMODAR APARELHOS E ACESSÓRIOS, SEM ESQUECER QUE ESTE MODELO CONTA AINDA COM RODÍZIOS PARA MANEJAMENTO, FACILITANDO O ACESSO AOS MATERIAIS SEM SE AFASTAR DO CLIENTE. AÇÕES E BENEFÍCIOS - RODÍZIOS PARA FACILITAR LOCOMOÇÃO - VERSATILIDADE - MATERIAL RESISTENTE - PRÁTICO E LEVE - ALTA DURABILIDADE INDICAÇÕES - APOIO PARA APARELHOS DE ELETROTERAPIA - APOIO PARA COSMÉTICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS - AUXILIA NO APOIO DE MATERIAIS EM GERAL 
	
	
	

	58
	20
	UN
	00000005770- APOIO ERGONOMICO PRETO PARA OS PÉS 
CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ESSE SUPORTE PARA PÉS TEM COMO CARACTERÍSTICA ALIAR ERGONOMIA COM LEVEZA E DURABILIDADE DOS MATERIAIS UTILIZADOS. SUA PLATAFORMA POSSUI COMO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, BASE ANTIDERRAPANTE EM PVC E AJUSTE NATURAL DE INCLINAÇÃO, À QUAL PROPORCIONA GRANDE CONFORTO AO USUÁRIO. ESPECIFICAÇÕES: - DIMENSÕES APROXIMADAS: 11,4 X 43,5 X 31,5 CM - SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE - CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO
	
	
	

	59
	5
	UN
	00000007582- MASCARA LARINGEA N.º 4 
CARACTERÍSTICAS: - CONFECCIONADA EM BORRACHA DE SILICONE; - CONECTOR PROXIMAL; - TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; - MANQUITO PNEUMÁTICO; - VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; - TUBO DE ENCHIMENTO.
	
	
	

	60
	5
	UN
	00000008762- MASCARA LARINGEA N.º 5 
CARACTERÍSTICAS: - CONFECCIONADA EM BORRACHA DE SILICONE; - CONECTOR PROXIMAL; - TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; - MANQUITO PNEUMÁTICO; - VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; - TUBO DE ENCHIMENTO.
	
	
	

	61
	5
	UN
	00000008488- MASCARA LARINGEA N.º 1 
- CONFECCIONADA EM BORRACHA DE SILICONE; - CONECTOR PROXIMAL; - TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; - MANQUITO PNEUMÁTICO; - VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; - TUBO DE ENCHIMENTO.
	
	
	

	62
	5
	UN
	00000008761- MASCARA LARINGEA N.º 1.5 
CARACTERÍSTICAS: - CONFECCIONADA EM BORRACHA DE SILICONE; - CONECTOR PROXIMAL; - TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; - MANQUITO PNEUMÁTICO; - VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL;
	
	
	

	63
	5
	UN
	00000008086- MASCARA LARINGEA N.º 2 
CARACTERÍSTICAS: - CONFECCIONADA EM BORRACHA DE SILICONE; - CONECTOR PROXIMAL; - TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; - MANQUITO PNEUMÁTICO; - VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; - TUBO DE ENCHIMENTO.
	
	
	

	64
	5
	UN
	00000008087- MASCARA LARINGEA N.º 2,5 
CARACTERÍSTICAS- CONFECCIONADA EM BORRACHA DE SILICONE; - CONECTOR PROXIMAL; - TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA; - MANQUITO PNEUMÁTICO; - VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL; - TUBO DE ENCHIMENTO.
	
	
	

	65
	6
	UN
	00000044752- PINÇA DE BIOPSIA DO COLO UTERINO 
MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO: 24CM; GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REG. MS.: 10304850053
	
	
	

	66
	10
	UN
	00000005793- TERMO HIGROMETROS 
INSTRUMENTOS COM VISOR DE FÁCIL LEITURA E DESIGN ARROJADO, DESTINADOS PARA MEDIR A TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE. - TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA; - FUNÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA; - UMIDADE INTERNA; - BOTÃO SELETOR DE UNIDADE DE MEDIÇÃO: °C OU °F; - BOTÃO TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA; - CABO DE APROXIMADAMENTE 3M; 
	
	
	

	67
	8
	UN
	00000052414- ESFIGMOMANÔMETRO PEDIATRICO 
INFANTIL, CARACTERÍSTICAS: -MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO -POSSUI MANGUITO E PÊRA EM PVC - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; - BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.
	
	
	

	68
	8
	UN
	00000052415- ESFIGMOMANÔMETRO NEONATAL 
INFANTIL, INFANTIL CARACTERÍSTICAS: -MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO -POSSUI MANGUITO E PÊRA EM PVC - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; - BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO; . TAMANHO: NEONATAL (CIRCUNFERÊNCIA: 07-13);
	
	
	

	69
	2
	UN
	00000005794- BOMBA DE INFUSÃO COMPACT 
DESENVOLVIDA PARA MEDICAMENTOS OU AGENTES TERAPÊUTICOS, OS QUAIS PRECISAM TER UM CONTROLE DE VOLUME E VELOCIDADE PARA A INFUSÃO. PODE SER UTILIZADA TANTO EM VIA ENTERAL QUANTO EM VIA PARENTERAL, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE E FACILIDADE EM SEU USO.ATENDE TODOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA NORMA NBR IEC 60601-2-24. DESSA FORMA, DEMONSTRA SUA QUALIDADE E OFERECE SEGURANÇA E EXATIDÃO AO PROFISSIONAL DA SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: - EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO; - GRANDE PRECISÃO NA BOMBA E CONTROLE DE INFUSÃO; - FABRICADO PARA INFUSÕES POR VIA ENTERAL QUANTO PARENTERAL; - PRODUTO EQUIPADO COM ALÇA DE TRANSPORTE; - EQUIPADO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; - TECLADO DE MEMBRANA DE FÁCIL MANUSEIO; - SISTEMA DE BOMBEAMENTO PERISTÁLTICO LINEAR; - EQUIPADO COM SENSOR DE PRESSÃO; CLAMP DE PROTEÇÃO CONTRA FLUXO LIVRE; - SENSOR DE AR POR ULTRASSOM; - SEGURANÇA MESMO NA UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES OPACAS OU EQUIPOS FOTOPROTETORES; - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ACOPLADA AO SUPORTE DA HASTE; - PRODUTO LEVE E COMPACTO. - FONTE DE ENERGIA BIVOLT, COM BATERIA EXTERNA.
	
	
	

	70
	200
	UN
	00000005555- EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO 
PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO; PADRÃO MACROGOTAS (1 ML = 20 GOTAS); CÂMARA GOTEJADORA COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 µ; ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO 0,22 µ E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO TRANSPARENTE LIVRE DE PVC, EM POLIURETANO, COM, APROXIMADAMENTE, 2,80 METROS DE COMPRIMENTO; VOLUME APROXIMADO DE PREENCHIMENTO (PRIMING) = 26ML; SEGMENTO DE SILICONE; PINÇA ROLETE; LÁTEX FREE N CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL COM O PACIENTE, COM FILTRO HIDRÓFOBO PARA ELIMINAÇÃO DO AR DURANTE A REALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO; EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS;
	
	
	

	71
	10
	UN
	00000005796- INTRACATH Nº 22 
CARACTERÍSTICAS: CATETER EM BIOMATERIAL VIALON™, COM SUPERIOR INERTIVIDADE E EXCEPCIONAL LISURA DE SUPERFÍCIE: OFERECE PERFEITA BIOCOMPATIBILIDADE, SEGURANÇA E FACILIDADE DE INSERÇÃO. CATETER RADIOPACO: ASSEGURA PERFEITO CONHECIMENTO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO. BAINHA PLÁSTICA: PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA EXTRAVASAMENTO DE SANGUE; EM PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS DISPENSA O USO DE LUVAS. SUPORTE PARA AGULHA COM FORMATO ANATÔMICO, ORIFÍCIOS PARA SUTURA DE FIXAÇÃO, FECHO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO E SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE: GARANTE PERFEITA PROTEÇÃO PARA A AGULHA E O CATETER, BEM COMO UMA MARGEM EXTRA DE SEGURANÇA NA FIXAÇÃO. CONECTOR LUER-LOKTM CODIFICADO POR CORES: PROPORCIONA SEGURA CONEXÃO COM O EQUIPO E PERMITE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE. EMBALAGEM EM PLÁSTICO TUBULAR SEMI-RÍGIDO, TRANSPARENTE, COM TAMPA LACRADA: OFERECE PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO, PRESERVANDO SUA INVIOLABILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO.
	
	
	

	72
	10
	UN
	00000005818- INTRACATH Nº 16 
CARACTERÍSTICAS: CATETER EM BIOMATERIAL VIALON™, COM SUPERIOR INERTIVIDADE E EXCEPCIONAL LISURA DE SUPERFÍCIE: OFERECE PERFEITA BIOCOMPATIBILIDADE, SEGURANÇA E FACILIDADE DE INSERÇÃO. CATETER RADIOPACO: ASSEGURA PERFEITO CONHECIMENTO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO. BAINHA PLÁSTICA: PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA EXTRAVASAMENTO DE SANGUE; EM PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS DISPENSA O USO DE LUVAS. SUPORTE PARA AGULHA COM FORMATO ANATÔMICO, ORIFÍCIOS PARA SUTURA DE FIXAÇÃO, FECHO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO E SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE: GARANTE PERFEITA PROTEÇÃO PARA A AGULHA E O CATETER, BEM COMO UMA MARGEM EXTRA DE SEGURANÇA NA FIXAÇÃO. CONECTOR LUER-LOKTM CODIFICADO POR CORES: PROPORCIONA SEGURA CONEXÃO COM O EQUIPO E PERMITE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE. EMBALAGEM EM PLÁSTICO TUBULAR SEMI-RÍGIDO, TRANSPARENTE, COM TAMPA LACRADA: OFERECE PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO, PRESERVANDO SUA INVIOLABILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO.
	
	
	

	73
	10
	UN
	00000025892- DRENO TORACICO Nº30 
CONSTITUÍDO POR UM TUBO CILÍNDRICO, CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E COM SUPERFÍCIE LISA. POSSUI UM FILAMENTO RADIOPACO POR TODA SUA EXTENSÃO, APRESENTANDO MALEABILIDADE ADEQUADA, A FIM DE EVITAR DOBRAS E ACOTOVELAMENTOS QUE POSSAM INTERROMPER O PROCESSO NORMAL DE DRENAGEM, COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA E FLEXIBILIDADE CONTROLADA PARA INTERRUPÇÃO DO FLUXO, PERFURADO COM ORIFÍCIOS CIRCULARES ESTRATEGICAMENTE LOCALIZADOS EM SUA EXTREMIDADE DISTAL. DISPÕE DE UM CONECTOR QUE PODE SER UTILIZADO COMO OPCIONAL NA CONEXÃO COM O SISTEMA DE DRENAGEM. 
	
	
	

	74
	10
	UN
	00000029919- DRENO TORACICO Nº34 
CONSTITUÍDO POR UM TUBO CILÍNDRICO, CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E COM SUPERFÍCIE LISA. POSSUI UM FILAMENTO RADIOPACO POR TODA SUA EXTENSÃO, APRESENTANDO MALEABILIDADE ADEQUADA, A FIM DE EVITAR DOBRAS E ACOTOVELAMENTOS QUE POSSAM INTERROMPER O PROCESSO NORMAL DE DRENAGEM, COM PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA E FLEXIBILIDADE CONTROLADA PARA INTERRUPÇÃO DO FLUXO, PERFURADO COM ORIFÍCIOS CIRCULARES ESTRATEGICAMENTE LOCALIZADOS EM SUA EXTREMIDADE DISTAL. DISPÕE DE UM CONECTOR QUE PODE SER UTILIZADO COMO OPCIONAL NA CONEXÃO COM O SISTEMA DE DRENAGEM. 
	
	
	

	75
	10
	UN
	00000005819- FRASCO SISTEMA COLETOR DRENAGEM TORACICA 
COMPOSIÇÃO: FRASCO SISTEMA COLETOR DE DRENAGEM TORÁCICA ESCALA GRADUADA CAPACIDADE: 2000 ML TAMPA DE ROSCA EXTENSÃO EM PVC CRISTAL PINÇA CORTA-FLUXO MOLA PLÁSTICA SELO D´ÁGUA CONECTOR ESCALONADO ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO. INDICAÇÃO: COLETA DE DRENAGEM TORÁCICA, MEDIASTINAL E GÁSTRICA DE LÍQUIDOS DO ORGANISMO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.
	
	
	

	76
	5
	UN
	00000052431- COLAR CERVICAL PP 
COLAR CERVICAL PARA EMERGENCIA, INDICAÇÕES: SUPORTE PARA A COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOÇÃO DO ACIDENTADO, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES, ARTROSES E OUTRAS AFECÇÕES DA COLUNA CERVICAL. CARACTERÍSTICAS: PLÁSTICO FELXÍVEL E RESISTENTE, POSSUI ORIFÍCIO FRONTAL PARA PROCEDIMENTO DE TRAQUEOTOMIA E FECHO EM VELCRO.
	
	
	

	77
	5
	UN
	00000049766- COLAR CERVICAL P 
COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÕES: SUPORTE PARA A COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOÇÃO DO ACIDENTADO, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES, ARTROSES E OUTRAS AFECÇÕES DA COLUNA CERVICAL. CARACTERÍSTICAS: PLÁSTICO FELXÍVEL E RESISTENTE, POSSUI ORIFÍCIO FRONTAL PARA PROCEDIMENTO DE TRAQUEOTOMIA E FECHO EM VELCRO. 
	
	
	

	78
	5
	UN
	00000052432- COLAR CERVICAL M 
COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÕES: SUPORTE PARA A COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOÇÃO DO ACIDENTADO, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES, ARTROSES E OUTRAS AFECÇÕES DA COLUNA CERVICAL. CARACTERÍSTICAS: PLÁSTICO FELXÍVEL E RESISTENTE, POSSUI ORIFÍCIO FRONTAL PARA PROCEDIMENTO DE TRAQUEOTOMIA E FECHO EM VELCRO.
	
	
	

	79
	5
	UN
	00000052433- COLAR CERVICAL G 
COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÕES: SUPORTE PARA A COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOÇÃO DO ACIDENTADO, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES, ARTROSES E OUTRAS AFECÇÕES DA COLUNA CERVICAL. CARACTERÍSTICAS: PLÁSTICO FELXÍVEL E RESISTENTE, POSSUI ORIFÍCIO FRONTAL PARA PROCEDIMENTO DE TRAQUEOTOMIA E FECHO EM VELCRO.
	
	
	

	80
	5
	UN
	00000052429- COLAR CERVICAL NEO 
COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÕES: SUPORTE PARA A COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOÇÃO DO ACIDENTADO, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES, ARTROSES E OUTRAS AFECÇÕES DA COLUNA CERVICAL. CARACTERÍSTICAS: PLÁSTICO FELXÍVEL E RESISTENTE, POSSUI ORIFÍCIO FRONTAL PARA PROCEDIMENTO DE TRAQUEOTOMIA E FECHO EM VELCRO.
	
	
	

	81
	3
	UN
	00000045578- LARINGOSCóPIO 
KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO CONTÉM 01 CABO CONVENCIONAL E 6 LÂMINAS TAMANHOS 0, 1, 2, 3, 4, 5. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO IMPORTADO LEGALMENTE COM REGISTRO NA ANVISA. CARACTERISTICAS: CABO CONVENCIONAL MÉDIO - FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM; - ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; - ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL; - CABOS EM METAL À PROVA DE FERRUGEM; - CABOS RECARTILHADOS PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA; - ALIMENTAÇÃO POR PILHAS TIPO C 
	
	
	

	82
	5
	UN
	00000007771- FIO GUIA PARA INTUBAçãO 
MANDRIL TIPO VARETA EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO,
	
	
	

	83
	5
	UN
	00000050657- IMOBILIZADOR CABECA, TIPO HEAD BLOCH, ADULTO 
IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, TIPO HEAD BLOCH, ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA. IMPERMEAVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIAO VERVICAL. CONTEM TIRANTES DE FIXACAO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAIDA DE LIQUIDO PELO OUVIDO. 
	
	
	

	84
	5
	UN
	00000005830- CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO 
-MODELO ADULTO; -CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA; -1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, COM SISTEMA EM ´V´ E ALTURA REGULÁVEL. ADAPTÁVEL PARA PRANCHA RÍGIDA; - 4 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, REGULÁVEL EM SUAS ALTURAS EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO. -FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO. 
	
	
	

	85
	24
	UN
	00000006206- LAMPADA P/ LARINGOSCOPIO UNIV. ROSCA GRANDE 
MODELO: K-129 TENSÃO: 2.5V ROSCA: 8-32 (ROSCA GROSSA) 
	
	
	

	86
	20
	UN
	00000001299- VALVULA REGULADORA P/ CILINDRO C/ FLUXOMETRO 
- ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 31,5 MPA (0 À 315 KGF/CM²) - CORPO: LATÃO CROMADO - CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO - MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI - SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100 KGF/ CM² - CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, CONFORME AS NORMAS ABNT
	
	
	

	93
	3
	UN
	00000045492- CHASSI RADIOGRáFICO COM ECRAN 24X30 
CHASSI 24X30 P/ USO DE GRADE (GRADE NÃO INCLUSA) CÓDIGO:PFCH24G GRUPO:CHASSIS RADIOLÓGICOS ALTURA:16 MM LARGURA:275 MM COMPRIMENTO:325 MM PESO BRUTO:1.3600 KG PESO LÍQUIDO:1.1600 KG DESCRIÇÃO: CHASSI RADIOGRÁFICO TAMANHO 24X30CM, FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO, ESPESSURA ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO DE GRADE ANTIDIFUSORA NA PARTE INTERNA, TRAVAS PLÁSTICAS COM SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL ESPECIAL GARANTIDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRANS E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.
	
	
	

	94
	30
	UN
	00000006669- CAMPOS FENESTRADOS PARA SUTURA 
CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES E COM FENESTRA EM TECIDO BRIM PESADO. MEDINDO: 50 X 60 CM, FEITO 100% ALGODÃO COM FENESTRAS DE 10 CM.
	
	
	

	95
	1
	UN
	00000046428- ULTRASSON 
EQUIPAMENTO VOLTADO PARA RADIOLOGIA GERAL, COM POSSIBILIDADE PARA INCLUSÃO DE PACOTE DE CARDIOLOGIA BÁSICA. RECURSOS E FERRAMENTAS ´ IMAGENS CLÍNICAS DE REFERÊNCIA MOSTRAM O PLANO ALVO DE EXAME - ANIMAÇÕES EM 3D MOSTRAM O FEIXE DE ULTRASSOM DENTRO DA ESTRUTURA ANATÔMICA PARA PROPORCIONAR EXCELENTE VISUALIZAÇÃO. ´ O DESENHO ESQUEMÁTICO MOSTRA OS MARCADORES ANATÔMICOS SELECIONADOS NO PLANO ALVO DO EXAME. ESSAS INFORMAÇÕES PODEM SER ACESSADAS COM UM TOQUE E PODEM SER USADAS COMO REFERÊNCIA MESMO DURANTE AQUISIÇÕES EM TEMPO REAL. SCAN ASSISTANT É UM PROTOCOLO DE EXAMES BASEADO EM PADRÕES. LEMBRA O USUÁRIO SOBRE OS PRINCIPAIS MARCADORES ANATÔMICOS A SEREM COBERTOS E CONTRIBUI PARA MELHORAR A CONFIANÇA NO DIAGNÓSTICO AO MESMO TEMPO EM QUE REDUZ O NÚMERO DE TOQUE DE TECLAS. ´ OFERECE PROTOCOLOS TANTO BÁSICOS QUANTO AVANÇADOS PARA EXAMES OBSTÉTRICOS, GINECOLÓGICOS E ABDOMINAIS. ´ DIRECIONA AUTOMATICAMENTE O DOPPLER COLORIDO. ´ INICIA E CONCLUI MEDIDAS. ´ CONFIGURA OS PROTOCOLOS E MODOS DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS. ´ INSERE COMENTÁRIOS AUTOMATICAMENTE E REORGANIZA AS IMAGENS DE ACORDO COM AS PREFERÊNCIA DE CADA USUÁRIO. COM A FERRAMENTA SONOBIOMETRY E A ARQUITETURA TRUSCAN, COM TECNOLOGIA MLA4. TECNOLOGIA EASY3D, FUNÇÃO SPECKLE REDUCTION IMAGING (SRI); FUNÇÃO CROSSXBEAM* PERMITE MELHORAR A DIFERENCIAÇÃO ENTRE AS INTERFACES E BORDAS DOS TECIDOS COM IMAGENS COMPOSTAS. TAMBÉM OFERECE OUTRAS FUNÇÕES COMO LOGIQ VIEW, TISSUE HARMONICS, CODED HARMONICS, PULSE WAVE E POWER DOPPLER. 
	
	
	

	96
	5
	UN
	00000006728- CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 
5 MOVIMENTOS COM 2,10M DE COMPRIMENTO DE ESTRADO. SOBE E DESCE O ESTRADO, O QUE FACILITA MUITO A RETIRADA E A ACOMODAÇÃO DO ACAMADO. INCLINA O ESTRADO NA DIREÇÃO DOS PÉS, O QUE FACILITA NA HORA DA ALIMENTAÇÃO, IMPEDINDO O REFLUXO. INCLINA NA DIREÇÃO DA CABEÇA, PARA MELHORAR A CIRCULAÇÃO. MOVIMENTA TAMBÉM O TRONCO E OS MEMBROS INFERIORES. TODOS OS MOVIMENTOS SÃO COMANDADOS POR CONTROLE REMOTO QUE PODEM SER EFETUADO POR TERCEIROS OU PELO PRÓPRIO ACAMADO, CASO TENHA CONDIÇÕES. ISSO PERMITE QUE O PRÓPRIO ACAMADO ENCONTRE A MELHOR POSIÇÃO.VOLTAGEM BIVOLT.
	
	
	

	97
	1
	UN
	00000000576- MONITOR 12,1' MULTIPARAMETRICO TOUCH SCREEN 
	
	
	


 

  - Prazo de Entrega: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS UTEIS APÓS EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU REQUISIÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO (DE FORMA PARCELADA).
- Prazo de Validade da Proposta: 60 Dias.

- Condição de Pagamento: Em Até 30 (Trinta) Dias Posterior a Data de Apresentação das Faturas/Notas Fiscais e Mediante a Entrega dos Produtos.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, salários, encargos sociais e fiscais, bem como frete até o destino e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas e solicitações deste edital e seus anexos. 

Cidade/Data 

Assinatura do Representante Legal

ANEXO II

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

Contratação de empresa para Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes e outros, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, do Município de Conceição dos Ouros/MG.
Aos ____ dias do mês de ___________________ de 2018, no Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS, situado à Praça José Maria de Souza, nº01, Centro, CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), Centro, o DD. Prefeito Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), nos termos da Lei 10.520/02, subsidiariamente a lei n.º 8.666/93, e suas alterações, bem como o Decreto Municipal n.º 991/2014(que regulamenta o SRP na modalidade pregão), e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018, por deliberação do Pregoeiro do município, resolve registrar os preços para a Contratação de empresa para Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes e outros, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, do Município de Conceição dos Ouros/MG, tendo sido os referidos Preços oferecidos pela empresa _________________________________ estabelecida à ___________________________, n.º ________, bairro ________________,  na cidade de __________________, inscrita no CGC sob o n.º _____________________, I.E. ______________________, representada neste ato, pelo Sr. (a) ____________________, portador de R.G. n.º _________________ e CPF n.º __________________ e cuja proposta foi classificada em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Constitui objeto principal do presente instrumento, o Registro de Preços para a Contratação de empresa para Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes e outros, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, do Município de Conceição dos Ouros/MG.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

II ‑ Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas.

III ‑ Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.
 CLÁUSULA TERCEIRA ‑ DO PREÇO

I – Os Preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial Para registro de Preços de nº 011/2018.

II ‑ Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do Decreto nº 991/2014, que regulamenta o SRP na modalidade pregão, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 011/2018 que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso independentemente de transcrição.

III ‑ Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão Presencial Para Registro de Preços de nº 011/2018 pelas empresas detentoras da Presente ATA, as quais também a integram.
 CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

I ‑ Em cada fornecimento, o prazo de entrega dos produtos será de 05 (Cinco) dias e será contado a partir da Ordem de Fornecimento. 

II ‑ O local da entrega, em cada fornecimento, será em locais pré-determinados pela administração.

CLÁUSULA QUINTA ‑ DO PAGAMENTO

I – O pagamento será efetuado pelo Setor de Fazenda da Prefeitura, por processo legal, até o 30º (Trigésimo) dia útil posterior à data de apresentação das Faturas/Notas Fiscais e mediante a entrega dos produtos, em consonância com a Ordem de Fornecimento, requisição ou documento equivalente, efetuados pelo Departamento competente, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento das obrigações devidas por parte da Contratada.

CLÁUSULA SEXTA ‑ DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I ‑ A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

II ‑ Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder as especificações exigidas, no edital de Pregão Presencial que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de dois (02) dias independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

III ‑ Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

IV ‑ Os produtos deverão ser entregues acompanhados das respectivas notas‑fiscais.

V ‑ As empresas detentoras da presente ata poderão, facultativamente, aceitar acréscimos superiores a vinte e cinco por cento, dentro do prazo de validade do registro.
CLÁUSULA SÉTIMA ‑ DAS PENALIDADES

I ‑ A não entrega do(s) produto(s) no prazo assinalado, importará na aplicação de multa diária na ordem de 0.3% (três décimos por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do Fornecimento não Realizado.

II - 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto, não executado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho, Ata de Registro de Preços, contrato ou documento correspondente.

III - O fornecimento de produtos(s) fora das características originais, também ocasionará a incidência de multas previstas, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá ao não fornecimento, igualmente, será aplicada as multas previstas no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.

IV - As eventuais multas aplicadas, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.
V - A inexecução total do Contrato, importará a CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta no Município de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), pelo prazo desde já fixado de 24 meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

VI - Será propiciada Ampla Defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes.

CLÁUSULA OITAVA ‑ DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

I ‑ O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei n.º 8.666/93.
 II – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.
III – Para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, a comprovação do percentual se dará mediante a apresentação das notas fiscais de compra do produto, antes e depois da redução ou reajuste.

CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 I - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Ficha: 99, 201, 209, 225, 234, 239;

CLÁUSULA DÉCIMA ‑ DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.

II ‑ A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ‑ DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

1 - Pela Administração, quando:

A ‑ a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B – a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

C ‑ em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

D ‑ os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

E ‑ por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

F ‑ a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando‑se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços, caso de ser ignorado, incerto ao inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão oficial do município, considerando o cancelamento a partir da publicação.
2 - Pela detentora, quando:

A - mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

B ‑ a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30(trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I - Integram esta Ata, o edital do Processo de Licitação n. º 034/2018 modalidade Pregão Presencial n. º 011/2018, seus anexos e as propostas das empresas classificadas no certame.
II ‑ Fica eleito o foro da Comarca de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
III ‑ Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal n.º 991/2014, a Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93, e sua alterações, e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar‑se‑ão os princípios gerais de Direito.

CONCEIÇÃO DOS OUROS, ___ de _____________de 2.00____.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - CONTRATANTE

Mauricio Euclides Viana - PREFEITO MUNICIPAL

Firma__________________________________________

CONTRATADA

Testemunhas: _____________________________       _____________________________  

A N E X O III

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/2018 

(usar preferencialmente papel timbrado da empresa)

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............, portador(a) da Cédula de Identidade n. .............. e CPF sob n. ..................., a participar da licitação instaurada pelo Município de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/2018, supra-referenciada, para nos representar no referido processo licitatório, podendo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação à recursos, bem como, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), em .... de ......... de 2018.

____________________________________ 

(assinatura) 

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA


DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência de fatos supervenientes que obstaculizem a habilitação para o Processo Licitatório nº 034/2018, modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 011/2018. Empresa ____________________, CNPJ _________, com sede na _______________.


CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), ________ de ________________ de 2018.

____________________________________ 

Ass. Responsável 

A N E X O V

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/2018 

DECLARAÇÃO

......................................................................

(nome da empresa) 

com sede na .........................................................

(endereço) 

inscrita no CNPJ sob o n. ..........................., vem através de seu representante legal infra-assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber:

"(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos."

CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), .... de ................... de 2018.

_______________________________

(assinatura)

A N E X O VI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/2018 

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente Termo de Compromisso, a empresa .................., inscrita no CNPJ n. ..........., com sede na (Av./Rua/Pça), n. ....., Bairro....., em (cidade)/(UF), vencedora do certame em epígrafe, e aqui representada pelo Sr.(Fulano), (CPF), (RG), representante devidamente credenciado nos autos do Pregão Presencial Para Registro de Preços nº. 011/2018, compromete-se fornecer os produtos licitados, mediante a apresentação da autorização da Secretaria solicitante, sob o valor registrado em ata, após efetuado os lances verbais e declara que tem ciência das penalidades a que está submetida sua empresa, em caso de descumprimento dos compromissos aqui assumidos, consoante as previsões contidas no Edital de Pregão Presencial Para Registro de Preços nº. 011/2018 nas Leis n°. 10.520/2002, 8.666/93, 8.078/90, 9.854/99, pelo Decreto nº. 3.555, de 8 de agosto de 2000, com as modificações posteriores.

E por ser expressão da verdade, firma a presente em duas vias de igual teor e forma, ficando uma juntada aos autos do Processo Licitatório do Pregão Presencial Para Registro de Preços nº. 011/2018.

CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), ... de ................... de 2018.
___________________________

(assinatura)

ANEXO VII

TERMO DE REFERÊNCIA
1.
Constitui o objeto da presente licitação a Contratação de empresa para Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes e outros, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, do Município de Conceição dos Ouros/MG, durante a vigência do contrato.

2.
JUSTIFICATIVA: É imperiosa a necessidade de adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes e outros, para o atendimento do setor de saúde do Município, em especial às atividades diárias do setor, com o uso dos itens a serem licitados, os quais são imprescindíveis no dia a dia de trabalho dos servidores do município de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG).
3.
CRITÉRIOS DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS: 

3.1. Só será aceito o fornecimento de produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à fiscalização dos servidores competentes.

3.2. O fornecimento do objeto da presente licitação deverá ser entregue conforme necessidade do MUNICÍPIO, tudo mediante requisição emitida pela Administração, devidamente autorizada por autoridade superior, obedecendo a Previsão Orçamentária Estimada.

3.3 O fornecimento dos produtos relacionados no ANEXO I serão feitos em até (03) três dias uteis após a emissão da Ordem de Fornecimento, de forma parcelada, conforme necessidade e solicitação do MUNICIPÍO, nas repartições e setores da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG) e mediante requisição emitida pela Administração, devidamente autorizada por autoridade superior.

3.4. O objeto contratual será recebido provisoriamente, nos termos do artigo 73, II da Lei 8.666/93, mediante termo assinado pelas partes, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos fornecidos.

3.5. A Administração disporá no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que se der o recebimento provisório, para a verificação da qualidade e quantidade dos produtos fornecidos e conseqüente aceitação e rejeição.

3.6. A Administração reserva-se o direito de não receber os produtos fornecidos em desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o contrato, sem prejuízo das penalidades e sanções previstas. Uma vez restando comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, os produtos fornecidos serão recebidos definitivamente, mediante termo assinado pelas partes.

3.7. Os itens a serem adquiridos deverão possuir certificado de garantia.
4.
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO: O Setor de Administração e as áreas solicitantes serão os responsáveis pela fiscalização do contrato no que compete ao fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos contratados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade, aplicação de sanções, advertências, multas e quaisquer outros oriundos desta aquisição).
5.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência será de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

 6.
PENALIDADES APLICÁVEIS:

6.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão Presencial Para Registro de Preços, ficará sujeito às penalidades estabelecidas na Leis 10.520/2002 e 8.666/93.
6.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços, contrato ou aceitar o instrumento equivalente e a inexecução total ou parcial do contrato, dará direito à Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG) de aplicar as penalidades previstas na Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, e Lei 9.648/98 sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie.

6.3. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG) poderá aplicar ao Contratado as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo do disposto no artigo 49, da Lei 8.666/93.
6.3.1 - Advertência;
6.3.2 - Multa diária na ordem de 0.3% (três décimos por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso, na não entrega dos produtos no prazo assinalado sobre o valor do Fornecimento não Realizado. O fornecimento de produtos(s) fora das características originais, também ocasionará a incidência de multa aqui prevista, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá ao não fornecimento.

6.3.3 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto, não executado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho, contrato ou documento correspondente.

6.3.4 - A inexecução total do Contrato, importará a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta no Município de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), pelo prazo desde já fixado de 24 meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
6.3.5 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração;

6.3.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que tiver aplicado a penalidade.
6.4. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002 e o art. 14 do Decreto 3.555/2000, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto deste certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, impedido de licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no CRC, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4.º da Lei 10.520, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.
7.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO: 

7.1. As empresas contratadas deverão fornecer os produtos do presente procedimento, de forma parcelada, na quantidade solicitada pelo Município, através de requisição, no máximo em 03 (três) dias uteis subsequente ao envio da Ordem de Fornecimento, até a quantidade total licitada.

7.2. O pagamento será efetuado pelo Setor de Fazenda da Prefeitura, por processo legal, até o 30º (trigésimo) dia útil posterior à data de apresentação das Faturas/Notas Fiscais e mediante a entrega do material, em consonância com a Ordem de Fornecimento de Material – OFM, requisição ou documento equivalente, efetuados pelo Departamento competente, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento das obrigações devidas por parte da Contratada.

CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), 02 de Março de 2.018.
Daiane de Moraes
Pregoeira Oficial

O Município de Conceição dos Ouros/MG torna público que fará realizar:

Processo Licitatório nº 034/2018, Pregão Presencial Por Registro de Preços 011/2018, Contratação de empresa para Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes e outros, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, do Município de Conceição dos Ouros/MG. Entrega dos Envelopes no dia 19/03/2018 às 09:00hs.

Edital e maiores informações na sede da Prefeitura na Praça José Maria de Souza, 01, Centro Conceição dos Ouros, pelo Tel.: (35) 3653-1220 ramal – 24, ou pelo e-mail: licitacao@conceicaodosouros.mg.gov.br; Daiane de Moraes - Pregoeira. 
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