[image: image1.png]


PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

__________________ESTADO DE MINAS GERAIS_________________

Praça José Maria de Souza, 01, Centro – CEP: 37.548-000 – Conceição dos Ouros - MG

Tel.: (35) 3653-1220 – E-mail: prefeitura@conceicaodosouros.mg.gov.br


CONVITE
Modalidade:  CONVITE  nº  004/2014
Processo Administrativo n.º :  044/2014
Objeto:  Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção de Unidade da Rede Farmácia de Minas no Município de Conceição dos Ouros (MG). 
	RECIBO

A Empresa __________________________________________________________ retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail _______________________________________ ou pelo tel/ fax: ____________________.

________________________, aos _____/_____/ 2014.

_________________________________________________

Nome/ RG/ Assinatura


	OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO A 

CPL/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS – MG

PELO FAX: (35) 3653.1320 OU PELO E-MAIL: prefeitura@conceicaodosouros.mg.gov.br
PARA EVENTUAIS INFORMAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.


	Carimbo Padronizado da Empresa:


LICITAÇÃO

CONVITE
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2014
CONVITE N.º 004/2014
TIPO: Menor Preço Por Empreitada Global
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 10/07/2014 às 10:00 horas
ABERTURA: 10/07/2014 às 10:30 horas


PREÂMBULO






A Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG), inscrita no CNPJ sob o nº 18.677.609/0001-65, através de sua Comissão de Licitação, torna público, para o conhecimento de quantos possam interessar, a abertura do Processo Licitatório nº 044/2014, modalidade CONVITE de N.º 004/2014, tipo MENOR PREÇO Por Empreitada Global, e que só receberá até às 10:00 horas do dia 10 de Julho de 2014, em sua sede situada à Praça José Maria de Souza, N° 01, Centro de Conceição dos Ouros, Centro de Conceição dos Ouros (MG), documentação e proposta, cuja abertura se fará às 10:30 horas do mesmo dia, para a Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção de Unidade da Rede Farmácia de Minas no Município Conceição dos Ouros (MG), conforme condições fixadas neste instrumento convocatório como se segue:

	ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTA”.

LOCAL: Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG)

DIA: 10/07/2014
HORA: Às 10:00 Horas


	ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO”:

LOCAL: Sala de Licitações - Comissão Permanente de Licitação

DIA: 10/07/2014
HORA: Às 10:30 Horas


A recepção dos Envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no preâmbulo deste Convite, não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como horário de entrega o protocolizado na Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG) – Setor de Licitações.

O conteúdo dos envelopes que forem entregues após o dia, horário e limites determinados ou que não forem protocolizados, não serão objeto de apreciação e julgamento, sendo a empresa considerada, automaticamente, desqualificada para o processo licitatório em questão.






 Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:

01 - Anexo I – Especificação do Objeto, em conformidade com as especificações dos projetos que também integram o Anexo I, que são parte integrante deste CONVITE; 
02 - Anexo II – Minuta Contratual;

03 – Anexo III – Atestado de Visita técnica.

04 - Anexo IV - Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição da República.






A presente licitação é regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1.994; e Lei nº 9.648 de 27/05/98.
Dos atos emanados na presente licitação, caberá impugnações/recursos, obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/93, aplicando-se no que couber, o disposto nos Artigos 41 e 109 do mesmo diploma legal.
Eventuais recursos, impugnações ao Convite e seus anexos, esclarecimentos ou providências, deverão ser dirigido ao Presidente da Comissão de Licitação, devendo protocolizar o pedido, exclusivamente, no setor de protocolo, deste órgão, situado à Praça José Maria de Souza, N° 01, Centro de Conceição dos Ouros (MG).
A licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal nas interpretações dos termos deste Convite poderá consultar a Comissão de Licitação, que dirimirá as dúvidas que suscite a licitação, desde que argüidas por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes, conforme §§ 1º e 2º do art. 41 da lei 8.666/93.
Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Convite, devendo protocolizar o pedido, exclusivamente, no setor de protocolo, deste órgão,  situado à Praça José Maria de Souza, N° 01, Centro, Conceição dos Ouros (MG), cabendo a Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Objeto da presente licitação, descrito abaixo e quantificado no ANEXO I, que é parte integrante deste CONVITE, conforme cláusulas e condições a seguir especificadas:
1. OBJETO

1.1 Constitui o objeto da presente licitação a Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção de Unidade da Rede Farmácia de Minas no Município Conceição dos Ouros (MG), durante a vigência do contrato, obedecendo às condições e especificações de Planilhas e projetos e de quantitativos, conforme relacionados no ANEXO I.
2. DAS ÀREAS SOLICITANTES

2.1. Gabinete e Secretaria da Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos. 
3. DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta licitação, Empresas Especializadas, com experiência no ramo e empresas convidadas pela Administração, além das Empresas que manifestem interesse na participação com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas antes do dia previsto para as entregas das propostas.

3.2. Para os fins do disposto no item 3.1, os interessados deverão dirigir-se ao Setor de Cadastramento da Licitadora, situado na sede da mesma, no horário das 08:00 horas ás 17:00, de segunda à sexta-feira.

3.3. É obrigatória a visita da licitante no local onde efetivamente se realizará os serviços, localizados na Rua Maestro Orlando Alves Correa, s/nº, Centro, no Município de Conceição dos Ouros (MG). A Visita Técnica para o conhecimento do local onde se realizará os serviços, ocasião em que lhe será fornecido o “Termo de Visita Técnica” (Anexo III), documento indispensável a ser incluído no envelope de nº 01 “Documentação”. A visita técnica terá por finalidade:
3.3.1. Conhecimento do projeto executivo e itens a serem executados relacionados nos Anexo I, deste ato convocatório.

3.3.2. Conferência das quantidades e condições do local pertinente à execução dos serviços, bem como demais esclarecimentos necessários à formulação das propostas e execução do objeto.

3.3.3. As visitas deverão acontecer de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da Prefeitura, até a data limite de 09.07.2014, e deverão ser agendadas com o Setor de Licitação pelo telefone 035.3653.1220 no horário das 08:00 ás  17:00 horas.
3.4. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações das condições pertinentes à execução dos serviços, não serão futuras, e nem desobrigam a sua execução.
3.5. Não será admitida a participação de empresa declarada inidônea de acordo com o previsto nos incisos III e IV do Artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e que não tenha sua idoneidade restabelecida.  

3.6. Não será admitida a participação de empresa que estiver sob processo de falência e concordata, bem como a empresa que incidir no estipulado no artigo 9º, incisos I, II e III da Lei nº 8.666/93.

3.7. Não será admitida a participação de empresas em regime de consórcio.

3.8. As micro-empresas e empresas de pequeno porte que pretendam se beneficiar da lei para tratamento diferenciado previsto na LC 123/06 deverão se manifestar como tal apresentando Certidão Simplificada da Junta Comercial ou declaração designando-a como EPP ou ME assinada pelo seu contador e reconhecida firma, nos termos do artigo 3º da citada lei sob pena de preclusão do direito de preferência.
4. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

4.1.  Serão consideradas habilitadas para o presente processo licitatório, as empresas que apresentarem os seguintes documentos, os quais deverão estar em vigor na data da abertura:
4.1.1 – Habilitação Jurídica:

4.1.1.1 – RG e CPF do responsável pela assinatura do contrato;

4.1.1.2 – Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

4.1.1.3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;

4.1.1.4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
4.1.2 – Regularidade Fiscal:

4.1.2.1 – CNPJ - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda;

4.1.2.2 – Certidão Negativa de Débito (CND) fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e as de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 03 de 02 de maio 2007;
4.1.2.3 – Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal;

4.1.2.4 – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, conforme Decreto Federal 5586/05, deverá ser feita através da certidão conjunta entre a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil;

4.1.2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a lei 12.440 de Julho de 2.011 e a Resolução Administrativa TST n° 1470/2011.

4.1.2.6 – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

4.1.2.7 – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal.
4.1.3 – Qualificação Técnica:

4.1.3.1 – Registro no Conselho Regional de Engenharia – CREA da empresa licitante e de seus responsáveis técnicos;

4.1.3.2 – Atestado de Visita Técnica – A Visita Técnica ao Local de execução da obra na Rua Maestro Orlando Alves Correa, s.nº no Município de Conceição dos Ouros (MG), deverá ser feita exclusivamente pelo Responsável Técnico da Empresa mediante a apresentação de documento comprobatório até o dia 10 de Julho de 2014, das 8:00 ás 17:00 horas. O atestado emitido constará, obrigatoriamente, o nome, a qualificação e o numero de registro do CREA do(s) profissional (is) que a realizou (aram). Anexo III. 

4.1.4 – Declaração de cumprimento ao dispositivo no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição da Republica, conforme Modelo do Anexo IV. 

4.2. Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, ou publicação original em Órgão da Imprensa Oficial. Será admitida fotocópia sem autenticação cartorial, desde que os respectivos documentos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes.
4.3. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes desqualificados por descumprimento do prazo de entrega dos mesmos, ou ainda, dos envelopes contendo a proposta de preços das licitantes inabilitadas. 

4.4. A documentação mencionada nos itens 4.1.1 e 4.1.2 poderá ser substituída por Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG).

4.5. A documentação solicitada deverá sem compatível com o CNPJ apresentado, não sendo permitido a mesclagem de documentos, e encerrado o prazo para recebimento de envelopes, nenhum outro documento será aceito, nem serão permitidos quaisquer esclarecimentos ou acréscimos dos licitantes ao material apresentado.

4.6. Os documentos deverão ser apresentados em um envelope fechado, indevassável e colado, deverá constar o nome ou o carimbo da firma no verso do envelope até o dia, horário e local estipulado no preâmbulo deste CONVITE, constando os seguintes dizeres:

	Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG) – Comissão de Licitação

Praça José Maria de Souza, nº 01 - Centro - Conceição dos Ouros (MG)
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – Envelope n.º 01 (Um)

Convite nº 004/2014 
– 
Abertura dia 10/07/2014 às 10:00 Horas


5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1. A recepção dos Envelopes far-se-á no local estabelecido no preâmbulo deste Edital, não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como horário de entrega o protocolizado na Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG) – Setor de Licitações.

5.2. O conteúdo dos envelopes que forem entregues após o dia, horário e limites determinados ou que não forem protocolizados, não será objeto de apreciação e julgamento, sendo a empresa considerada, automaticamente, desqualificada para o processo licitatório em questão.
5.3. As propostas deverão ser apresentadas em um envelope fechado, indevassável e colado, deverá constar o nome ou carimbo da firma no verso do envelope até o dia, horário e local estipulado no preâmbulo deste EDITAL, constando os seguintes dizeres:

	Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG) – Comissão de Licitação

Praça José Maria de Souza, nº 01 - Centro - Conceição dos Ouros (MG)
PROPOSTA – Envelope n.º 02 (Dois)

Convite nº 004/2014 
– 
Abertura dia 10/07/2014 às 10:30 Horas


5.4. Sua proposta deverá ser enviada em uma via, datilografada, ou Digitada em Computador, ou Letra de Forma, em papel timbrado de sua Empresa ou com o carimbo do CNPJ, datada e assinada, rubricadas em todas as páginas, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas de fácil leitura e compreensão, devendo, ainda, constar necessariamente:

5.4.1 - Nome, endereço completo e CNPJ.

5.4.2 - Número a que se refere processo licitatório, data, hora, da abertura e julgamento da licitação.

5.4.3 - O prazo de validade das propostas, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura da mesma.

5.4.4 - Descrição detalhada do Objeto conforme especificado no projeto Básico, anexo ao Edital.

5.4.5 - Cronograma Físico-Financeiro, com prazo Maximo para execução da Obra de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG).

5.4.6 – Preço Unitário e Total, nos termos contidos no item 6 (seis) deste EDITAL.
5.5. A apresentação da proposta será considerada como evidencia de que o proponente examinou criteriosamente os documentos deste procedimento e julgou-os suficientes para a elaboração de Proposta voltada à execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.  

6. DOS PREÇOS

6.1. O preço do objeto licitado deverá ser estipulado, em moeda oficial do País, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo desconsideradas para efeito de julgamento a terceira casa decimal, já incluídos todos os tributos que sobre ele possam incidir.
6.2. Indicação do preço unitário da proposta, expresso em numeral e o preço total por numeral e extenso, abrangendo todo o objeto licitado, conforme ANEXO I, no caso de divergência entre a discriminação do preço em algarismo e aquele expresso por extenso, será considerado, exclusivamente, a importância escrita por extenso. Havendo divergência entre o preço unitário e total, prevalecerá o primeiro.

6.3. Cronograma Físico-Financeiro, com prazo Maximo para execução da Obra de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG).
6.4. No preço proposto considerar-se ao inclusos todos os custos com Fretes, ICMS, em salários, encargos trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciários, seguro, equipamentos, matérias, despesas de administração, inclusive lucro e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto licitado.
7. DA ABERTURA

7.1. O envelope nº 01 será aberto no dia 10/07/2014, às 10:00 horas, na Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG).

7.2. O envelope nº 02 será aberto no dia 10/07/2014, às 10:30 horas, na Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG).
7.3. O licitante que se fizer representar no ato de abertura dos envelopes, ou demais fases procedimentais, deverá apresentar correspondência, procuração ou documento equivalente, credenciando seu representante para tal fim, indicando os poderes, com apresentação do CPF e RG.
7.4. A comissão de Licitação abrirá, primeiramente os envelopes contendo documentação de habilitação mencionada no Item 4. Da apresentação da Documentação Para Habilitação, desclassificando o licitante que não atender as exigências deste CONVITE e de seus ANEXOS.

7.5. Decorrida a verificação dos documentos de habilitação e havendo algum participante desclassificado, o envelope de proposta ficará a disposição do mesmo, desde que tenha transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após do julgamento dos recursos interpostos.

7.6. Após a fase de Habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

7.7. Caso não haja manifestação de nenhum dos licitantes, a Comissão de Licitação processará a abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados, passando-se ao exame destas.

7.8. Todos os documentos contidos nos envelopes de habilitação serão rubricados pelos licitantes presentes e obrigatoriamente assinados pela Comissão de Licitação.

7.9. Será lavrada ata circunstanciada de abertura que poderá ser assinada pelos licitantes presentes e obrigatoriamente assinada pela Comissão de Licitação.

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O julgamento da presente licitação será efetuado pela Comissão de Licitação, que considerará vencedor o licitante que, atendendo às exigências deste CONVITE e de seus ANEXOS, oferecer a proposta mais vantajosa para Administração Pública, observadas as especificações, e outras condições estabelecidas neste Convite e de acordo com estabelecido no Art. 45, § I, inciso I, da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94 e Lei nº 9.648 de 27/05/98.

8.2. A competente Classificação das Propostas de Preços será determinada através do Critério de Menor Preço por empreitada Global, definidos no ANEXO I, à vista de que esta licitação é do Tipo MENOR PREÇO.

8.3. A proposta que não atender às exigências deste CONVITE e de seus ANEXOS, será desclassificada pela Comissão de Licitação.

8.4. Também serão desclassificados as propostas que:

8.4.1 - Apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios, superestimados, de valor zero ou manifestamente inexeqüível, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, a rigor do inciso II do artigo 48, da Lei nº 8.666/93, com as alterações dadas pela Lei nº 9.648/98;

8.4.2 - Apresente preços baseados em outra (s) proposta (s), inclusive com o oferecimento de redução sobre a de menor valor;

8.4.3 - Contiverem em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou defeito de linguagem capazes de dificultar o julgamento, assim como aquelas que se enquadrem em qualquer das situações previstas no artigo 48 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

8.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto a seu mérito, a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento ou quaisquer outras que importem em modificações de seus textos originais.

8.6. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de julgar, em outra ocasião, as propostas apresentadas, caso haja interesse da Administração.

8.7. No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu critério, solicitar assessoramento técnico a órgão ou a profissionais especializados.

8.8. Em caso de empate de duas ou mais propostas (item) a Comissão de Licitação procederá ao sorteio, em conformidade com art. 45. & 2º, da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94; podendo ainda, solicitar o parecer de pessoal técnico especializado para que o certame seja desempatado.

8.9. Todos os documentos contidos nos envelopes das propostas deverão ser rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão de Licitação. 

8.10. Decorrido o prazo de recurso de julgamento das propostas e nenhum tendo sido interposto, ou denegados os que tenham sido postulados, seguir-se-á a homologação pela autoridade competente.

8.11 Lavrar-se-á ata circunstanciada dos julgamentos das propostas que deverá ser assinada pela Comissão de Licitação.
9. DOS REPRESENTANTES

9.1. As propostas deverão ser apresentadas pelos sócios proprietários, ou pelos representantes legais devidamente credenciados.

9.2.    Somente terão direito de usar a palavra, rubricar documentos contidos nos envelopes da documentação de habilitação e da proposta, fazer reclamações, assinar ata e interpor recurso, os representantes dos licitantes interessados, além da Comissão de Licitação.
10. DA ADJUDICAÇÃO E DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

10.1. A Adjudicação será feita ao proponente classificado em primeiro lugar e, em caso do mesmo, injustificadamente, não assinar o contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a convocação da licitadora, é facultado a este convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições proposta pelo primeiro classificado ou revogar a licitação, nos termos do artigo 64, § 2°, da Lei nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal n° 8.883/94.  

10.2. O Contrato a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação, observando-se os termos da Lei Federal nº 8.666/93. 
11. DO RECURSO ADMINISTRATIVO






11.1. Das decisões pertinentes à presente licitação caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados na intimação do ato da lavratura da ata, para os casos de:

a) Habilitação ou inabilitação do licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Homologação, anulação ou revogação da licitação.

11.2. O recurso previsto no sub item 13.1, letras “a” “b”, terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

11.3. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da comunicação.

11.4. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal ou a quem este indicar por delegação, através do agente que praticou o ato recorrido o qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso.
12. DAS PENALIDADES E SANÇÕES

12.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Certame ficará sujeito às penalidades estabelecidas na Leis 8.666/93.

12.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente e a inexecução total ou parcial do contrato, dará direito à Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG) de aplicar as penalidades previstas na Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, e Lei 9.648/98 sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie.

12.3. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG) poderá aplicar ao Contratado as seguintes penalidades, alem da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo do disposto no artigo 49, da Lei 8.666/93:

12.3.1 - Advertência;

12.3.2 - Multa diária na ordem de 0.3% (três décimos por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso, na não realização dos serviços no prazo assinalado sobre o valor do serviço não Realizado. Os serviços realizados fora das características originais, também ocasionará a incidência de multa aqui prevista, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá ao não execução.
12.3.3 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto, não executado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho, contrato ou documento correspondente.

12.3.4 - A inexecução total do Contrato, importará a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta no Município de Conceição dos Ouros (MG), pelo prazo desde já fixado de 24 meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

12.3.5 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração;

12.3.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que tiver aplicado a penalidade.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

13.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

13.1.1 - obedecer a todas as condições especificadas neste convite. O não atendimento a esta condição caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante às penalidades previstas neste Convite; 

13.1.2 – Responder direta e exclusivamente pela execução do objeto, e conseqüentemente, responder civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou para terceiros.

13.1.3 - Utilizar exclusivamente pessoal habilitado à prestação a contento do objeto deste certame.

13.1.4 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade dos serviços executados; 

13.1.5 - Responsabilizar-se pelo disposto nas respectivas propostas e pelos atos dos seus representantes legais.

13.1.6 – Executar os serviços dentro de um padrão de qualidade e confiabilidade de acordo com as normas da ABTN, projetos e especificações;

13.1.7 – Arcar com todas as despesas com empregados para execução do contrato e deverá ainda providenciar a Inscrição da Obra no Cadastro Especifico do INSS - CEI quando for o caso;

13.1.8 - Havendo paralisação justificada dos serviços, deverá imediatamente comunicar a Prefeitura Municipal;

13.1.9 – Realizar os serviços dentro de um padrão de qualidade que atendam as normas vigentes existentes e aplicáveis quanto a execução do objeto desta licitação para o escorreito atendimento às necessidades da Administração;

13.1.10 – Efetuar a revisão dos serviços executados em desconformidade ao estipulado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação por escrito, sob pena de multas e sem prejuízo às demais sanções previstas. No caso de reincidência da falta o caso será levado à assessoria jurídica para que proceda à rescisão contratual.

13.1.11 - Fornecer a licitadora a(s) competente(s) nota(s) fiscal (is) referente(s) aos serviços executados, acompanhada das certidões do INSS e FGTS e deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART quando couber e o comprovante de quitação dos direitos trabalhistas dos empregados encarregados pela execução dos serviços em epigrafe;
13.1.12 - Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas, tais como fretes (independentemente de faturamento mínimo), descarga, impostos e quaisquer despesas com as pessoas envolvidas na execução dos serviços, que não terão qualquer vínculo empregatício com a licitadora.
13.1.13 - Assumir inteira responsabilidade pelo material, equipamento, mão de obra e energia elétrica, inclusive Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários para a execução dos serviços.
13.1.14 - Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham causar ao patrimônio da Licitadora ou a terceiros, quando da execução dos serviços, objeto deste instrumento, ou em razão de deficiência na execução dos serviços.

13.1.15 - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação.
14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. A Administração reserva-se o direito de não receber os serviços executados em desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o contrato, sem prejuízo das penalidades e sanções previstas. Uma vez restando comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, os serviços serão recebidos definitivamente, mediante termo assinado pelas partes.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a Administração se obriga a:
15.1.1 - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste convite, dentro do prazo previsto, em conformidade com a Nota Fiscal e Certificado de Medição, desde que atendidas as formalidades previstas;

15.1.2 - Designar a um responsável para acompanhar a execução do objeto e o seu recebimento, bem como para dirimir dúvidas quando solicitadas pela contratada, promovendo assim o recebimento definitivo do objeto contratado;
15.1.3 - Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados no cumprimento da obrigação ora ajustada.
16. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1. O Pagamento pelo execução dos serviços decorrentes da presente Licitação, será efetuado, Pela Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG), por processo legal, observada a Proposta Comercial apresentada.

16.2. O pagamento será efetuado pelo Setor de Fazenda da Prefeitura, por processo legal, até o 10º (décimo) dia útil posterior à data de apresentação das Faturas/Notas Fiscais e mediante a execução dos serviços, em consonância com o acompanhamento dos serviços efetuados pelo Departamento competente e o devido Certificado de Medição, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento das obrigações devidas por parte da Contratada.

16.3. A cada 15 dias de fluência do prazo de execução, o PREFEITURA através de agentes fiscalizadores, realizará medição dos trabalhos executados, emitindo o correspondente Certificado de Medição.

16.4. Os valores dos itens de serviços executados e medidos, serão calculados multiplicando-se as quantidades medidas pelos respectivos preços unitários.

16.5. O valor de cada medição, será obtido pelo somatório dos valores dos itens de serviços medidos no período de referencia.

16.6. Com base nos Certificados de Medição emitidos pela fiscalização, será encaminhado a PREFEITURA, mediante protocolo, a Fatura/Nota Fiscal, à qual deve estar anexada cópia do Certificado respectivo.

16.7. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

16.8. A Prefeitura Municipal, no seu setor competente, verificará o exato cumprimento das obrigações da Contratada, observando à quantidade, à qualidade e ao atendimento do Contrato.
16.9. Os preços contratados serão revisados, por acordo das partes, sempre que cabalmente se verificar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em conformidade com o artigo 65, II, “d” da Lei 8.6663/93.
16.10. A recomposição de preços somente se dará após o prazo da validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, mediante apresentação de requerimento apresentando a planilha de composição de preços dos Serviços e com cópias autenticadas das notas fiscais emitidas pela distribuidora/fabricante dos produtos. Será observada a margem contratada, com vista ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da contratação.
16.11. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de acordo com o que preceitua o art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, a se saber, de 25% (vinte e cinco por cento).
17. DOS CASOS DE RESCISÃO

17.1. É facultado ao MUNICIPIO a rescisão do presente instrumento em qualquer fase de sua execução, mediante aviso escrito à Vencedora Contratada com antecedência mínima de sete dias. A Vencedora CONTRATADA declara expressamente reconhecer os direitos do MUNICIPIO em caso de rescisão administrativa prevista na Lei 8.666/93, e alterações.

17.2. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93. A Inexecução total ou parcial deste Contrato sem prévia justificativa, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no Art. 78, da Lei nº 8.666/93.

17.3. A rescisão contratual de que se trata o inciso I do artigo 78 acarreta as conseqüências previstas no artigo 80, inciso I a IV, ambos da Lei 8.666/93 e suas alterações. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 79, da Lei nº 8.666/93.

17.4. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI do Artigo 78, da Lei 8.666/93, a Vencedora CONTRATADA sujeitar-se à, ainda ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 As dotações orçamentárias específicas destinadas a cobrir as despesas decorrentes da presente licitação serão as do orçamento de 2014, conforme Lei Orçamentária Municipal, discriminadas como se segue:
- 02.005.002.00010.00301.00012.1025.44905100 – 231

- 02.005.002.00010.00301.00012.1025.44905100 - 232

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG) poderá revogar a presente licitação, por interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, sempre com despacho fundamentado, sem que caiba aos licitantes quaisquer reclamações ou indenizações.

19.2. O contrato que será firmado com o licitante vencedor poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
19.3. O prazo de execução será de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual ou inferior período, obedecendo ao Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

19.4. O licitante adjudicado obriga-se a assinar o contrato respectivo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data de sua convocação se assim for do interesse da Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG).
19.5. Findo o prazo de recebimento da documentação de habilitação e das propostas, estabelecido no preâmbulo deste CONVITE, não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso de qualquer licitante, como também qualquer retificação da documentação de habilitação e ou as propostas, depois de efetivadas as entregas.

19.6. A Comissão de Licitação poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligências objetivando esclarecer ou complementar informações que possam instruir e elucidar questões pendentes do processo, vedada a juntada de documentos não apresentados no momento oportuno.

19.7. Nenhuma despesa com tributos, encargos sociais ou qualquer outra que não tenha sido incluída no preço da proposta poderá ser debitada à Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG).

19.8. A Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG) poderá reincidir o contrato se ocorrer quaisquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94 e Lei 9.648/98.

19.9. Licitante adjudicado se responsabilizará pelos encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e tributários de qualquer espécie, que incidam ou venham incidir sobre objeto da presente licitação, bem como por qualquer dano direto ou indireto, seja à Prefeitura, seus servidores ou a terceiros.

18.10. As omissões e dúvidas com relação à presente licitação, como também a este CONVITE, serão dirimidas pela Comissão de Licitação.

19.11. Qualquer informação complementar poderá ser obtida nos dias úteis, na Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG), das 8:00 ás 17:00 horas, ou pelo telefone (035) 3653.1220.

19.12. Fica eleito o foro da Comarca de Cachoeira de Minas (MG) para solucionar quaisquer questões oriundas dessa licitação.
Conceição dos Ouros (MG), 30 de Junho de 2014.  
Celso Carlos Pinto

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
ANEXO I

CONVITE N° 004/2014
MODALIDADE: Convite nº 004/2014
TIPO: Menor Preço Por Empreitada Global

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 044/2014
OBJETO:  Contratação de Empresa Para Execução de Obra de Construção de Unidade da Rede Farmácia de Minas no Município Conceição dos Ouros (MG), obedecendo às condições e especificações de Planilhas e projetos e de quantitativos que são parte integrante deste anexo.
	Empresa:

	Endereço:

	CNPJ:
	Inscrição Estadual:

	Item
	Código  
	Serviço
	UND
	QTD
	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	 
	Serviços preliminares
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 
	Barraco provisório aberto
	m2
	10,00
	
	

	 
	
	SUBTOTAL
	

	2
	 
	Instalação do canteiro de obras
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 
	Placa da obra
	un.
	1,00
	
	

	2.2
	 
	Locação da obra
	m2
	63,05
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL
	

	3
	 
	Movimento de terra
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	Escavação manual de valas até 2m de profundidade
	m3
	18,00
	
	

	3.2
	 
	Apilomento manual de valas com maço de 30kg
	m2
	18,00
	
	

	3.3
	 
	Reaterro apiloado manual de valas
	m3
	6,00
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL
	

	4
	 
	Fundação

	4.1
	 
	Sapatas, radier, alvenaria de embasamento
	m3
	2,85
	
	

	4.2
	 
	Estaca escavada ou trado ø=25cm, 15Mpa, (h/média=2m), incl. lanç. de conc.
	ml
	84,00
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL
	

	5
	 
	Infra-estrutura

	5.1
	 
	Lastro de brita
	m3
	2,00
	
	

	5.2
	 
	Forma e desforma, para infra-estrutura, incl. travamento
	m2
	34,00
	
	

	5.3
	 
	Conc. usi. fck=15Mpa em blocos e baldrame incl. 30% pedra de mão, incl. lançamento
	m3
	8,00
	
	

	5.4
	 
	Conc. usi. fck=15Mpa em vigas armadas e cintas, incl. lançamento
	m3
	3,00
	
	

	5.5
	 
	Fornecimento e armadura de aço
	kg
	1020,00
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL
	

	6
	 
	Superestrutura
	 
	 
	 
	 

	6.1
	 
	Forma e desforma em mad. de lei para superes. incl. escor. e travamento
	m2
	46,00
	
	

	6.2
	 
	Conc. est. usinado fck=20,0 Mpa, incl. Lançamento
	m3
	7,30
	
	

	6.3
	 
	Fornecimento e armadura de aço
	kg
	689,00
	
	

	6.4
	 
	Laje pré-mol. p/ forro a revestir, SC=200Kg/m2, incl. cap. esp=4,0cm, L=5,00m, incl. ainda escoramento
	m2
	63,05
	
	

	6.5
	 
	Verga reta de concreto armado
	m3
	0,50
	
	

	 
	
	SUBTOTAL
	

	7
	 
	Parede e painéis
	 
	 
	 
	 

	7.1
	 
	Alvenaria tijolos cerâmicos furados, esp.=10,0cm, a revestir
	m2
	88,00
	
	

	7.2
	 
	Alvenaria tijolos cerâmicos furados, esp.=20,0cm, a revestir 
	m2
	116,00
	
	

	7.3
	 
	Alvenaria tijolos maciço requei., esp.=10,0cm, a revestir
	m2
	4,00
	
	

	7.5
	 
	Conjunto de ferragens, para porta sanfonada de divisória
	cj
	2,00
	
	

	7.6
	 
	Muro divisório de alv. tijolos cerâmicos furado esp=0,10, rebocado e pintado a látex, H=1,80m, inclusive sapatas de concreto armado c/ fcK=15,0 Mpa (40x30)cm
	ml
	21,00
	
	

	7.7
	 
	Mureta em alvenaria tijolos cerâmicos furados, esp. h=0,25m, a revestir
	m2
	2,00
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL
	

	8
	 
	Impermeabilização e proteção
	 
	 
	 
	 

	8.1
	 
	Impermeabilização de blocos e baldrames com tinta asfática
	m2
	34,00
	
	

	8.2
	 
	Impermeabilização com argamassa traço1:3, esp. 2,50 cm, com aditivo.
	m2
	34,00
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 

	9
	 
	Cobertura e Forros
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 
	Engrad. p/ telha de fibrocim. Ondu., mad. de lei tipo cupiúba
	m2
	63,05
	
	

	9.2
	 
	Cobertura em telha de fibrocimento ondulada, esp=5,0mm
	m2
	63,05
	
	

	9.3
	 
	Calha de chapa galv. n.º 22 GSG, des=50cm
	ml
	18,00
	
	

	9.4
	 
	Rufo e contra-rufo em chapa galv. n.º 24 e des=20cm
	ml
	32,00
	
	

	9.5
	 
	Condutor em aço galv. d=100 mm
	ml
	8,50
	
	

	9.6
	 
	Forro em Gesso Acartonado
	m2
	20,00
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL
	

	10
	 
	Instalações elétricas

	10.1
	 
	Mangueira flexível corrugado d=3/4
	ml
	85,00
	
	

	10.2
	 
	Caixa de ferro esmaltada 2x4
	un.
	18,00
	
	

	10.3
	 
	Caixa de ferro esmaltada 4x4
	un.
	2,00
	
	

	10.4
	 
	Caixa de ferro esmaltada, fundo móvel octogonal duplo
	un.
	8,00
	
	

	10.5
	 
	Quadro de distr. para 36 módulos com barramento, 100A
	un.
	1,00
	
	

	10.6
	 
	Caixa de passagem n.º 03, padrão Telebrás, d=(40x40x12)cm
	un.
	1,00
	
	

	10.7
	 
	Padrão Cemig Aério tipo D1, demanda até 15 KA, bifásico
	un.
	1,00
	
	

	10.8
	 
	Aterramento completo, com Hastes Copperweld 5/8"x2,40m
	un.
	3,00
	
	

	10.9
	 
	Cabo de cobre isol. anti-chama, 450/750V,#=1,50mm2
	ml
	100,00
	
	

	10.10
	 
	Cabo de cobre isol. anti-chama, 450/750V,#=2,50mm2
	ml
	75,00
	
	

	10.11
	 
	Cabo de cobre isol. anti-chama, 450/750V,#=4,0mm2
	ml
	20,00
	
	

	10.12
	 
	Cabo de cobre isol. anti-chama, 450/750V,#=6,0mm2
	ml
	30,00
	
	

	10.13
	 
	Fio FI 2x6mm2, padrão Telebrás
	ml
	30,00
	
	

	10.14
	 
	Disjuntor Monopolar Termomagnético 5KA, de 10 a 30A
	un.
	1,00
	
	

	10.15
	 
	Disjuntor Bipolar Termomagnético 10KA, de 10 a 50A
	un.
	3,00
	
	

	10.16
	 
	Conjunto 1 inter. simples + 1 inter. paralelo, c/ placa
	un.
	3,00
	
	

	10.17
	 
	Conjunto 2 inter. simples + 1 tomada 2p, univ. retang, c/ placa
	un.
	1,00
	
	

	10.18
	 
	Tomada universal 2p+T, 15A, 250V, c/ placa
	un.
	16,00
	
	

	10.19
	 
	Tomada para telefone RJ 11, c/ placa,para caixa 2"x4"
	un.
	2,00
	
	

	10.20
	 
	Luminária chanfrada p/ lâmpada fluorescente 2x40W, incluso reator, lâmpada, soquete, completa
	un.
	8,00
	
	

	10.21
	 
	Luminária tipo tartaruga p/ lâmpada incandescente de 60W
	un.
	5,00
	
	

	
	SUBTOTAL
	

	11
	 
	Instalações hidrossanitárias
	 
	 
	 
	 

	11.1
	 
	Tubo PVC rí. sold., água, incl. conex. e supo., d=20,0mm
	ml
	26,00
	
	

	11.2
	 
	Tubo PVC rí. sold., água, incl. conex. e supo., d=25,0mm
	ml
	20,00
	
	

	11.3
	 
	Tubo PVC rí. sold., água, incl. conex. e supo., d=50,0mm
	ml
	16,00
	
	

	11.4
	 
	Tubo PVC esgoto PB., incl. conex. e supor., d=50,0mm
	ml
	14,00
	
	

	11.5
	 
	Tubo PVC esgoto PB., incl. conex. e supor., d=75,0mm
	ml
	6,00
	
	

	11.6
	 
	Tubo PVC esgoto PB., incl. conex. e supor., d=100,0mm
	ml
	24,00
	
	

	11.7
	 
	Tubo PVC esgoto PB., incl. conex. e supor., d=40,0mm
	ml
	6,00
	
	

	11.8
	 
	Registro pressão c/ canopla cromado, d=15,0mm(1/2")
	un.
	2,00
	
	

	11.9
	 
	Registro de gaveta bruto, d=40,0mm(1.1/2")
	un.
	3,00
	
	

	11.10
	 
	Caixa d'água de Polietileno com tampa 500L
	un.
	1,00
	
	

	11.11
	 
	Caixa de gordura pré-fabricada simples 41x35x35cm
	un.
	1,00
	
	

	11.12

	 
	Caixa de gordura 50x50x50cm em alv. de 1/2", tij. requeimado revestida e impermeabilizada, com tampa de concreto, incl. escavação, reaterro e bota-fora
	un.

	1,00

	
	

	11.13
	 
	Grelha e porta grelha aço inox, fecho giratório 150x150mm
	un.
	4,00
	
	

	11.14
	 
	Hidrômetro c/ cavalete e registro d=3/4" Copasa e grade tampa de ferro e tela
	un.
	1,00
	
	

	11.15
	 
	Ralo de PVC sinfonado, 100x53x40mm
	un.
	3,00
	
	

	11.16
	 
	Caixa de PVC sinf. c/ grelha, quad. /redo. 150x150x50mm
	un.
	3,00
	
	

	11.17
	 
	Bojo aço inox n.º 01 (46,5x33x11,5)cm, incl. válv. amer. e si. crom.
	un.
	1,00
	
	

	11.18
	 
	Cuba de louça branca de embutir, oval, incl. válv. e si. crom.
	un.
	1,00
	
	

	11.19
	 
	Lavatório médio, louça branca c/ coluna, incl. válv. e si. crom.
	un.
	2,00
	
	

	11.20
	 
	Tanque de aço inóx c/ 01 bojo 63x51 cm, incl. válv. e si. crom.
	un.
	1,00
	
	

	11.21
	 
	Vaso sanit. de  lou. branca incl. válv de desc. e tubo de lig.
	un.
	2,00
	
	

	11.22
	 
	Torneira de bóia, d=20,0mm(3/4")
	un.
	1,00
	
	

	11.23
	 
	Parafuso castelo com bucha
	un.
	8,00
	
	

	11.24
	 
	Sifão para lavatório 1680 d=1"x1.1/2"
	un.
	2,00
	
	

	11.25
	 
	Sifão para pia 1680 d=1.1/2"x1.1/2", C 679
	un.
	1,00
	
	

	11.26
	 
	Torneira de jardim, d=15,0mm(1/2")
	un.
	3,00
	
	

	11.27
	 
	Torn. de mesa para pia de coz. bica móvel crom. ref. 1167
	un.
	1,00
	
	

	11.28
	 
	Torneira  para lavatório crom. ref. 1194
	un.
	2,00
	
	

	11.29
	 
	Torneira  para tanque em metal crom. d=1/2", ref. 1152
	un.
	1,00
	
	

	11.30
	 
	Assento branco para vaso
	un.
	2,00
	
	

	11.31
	 
	Papeleira de louça branca
	un.
	2,00
	
	

	11.32
	 
	Saboneteira de louça branca
	un.
	2,00
	
	

	 
	
	SUBTOTAL
	

	12
	 
	Bancada e acessórios
	 
	 
	 
	 

	12.1
	 
	Bancada, granito cinza andori. E=2,0cm, apoiada em alv.
	m2
	2,00
	
	

	12.2
	 
	Barra de apoio, aço inox para P.N.E., L=80cm (Lavatório)
	un.
	2,00
	
	

	12.3
	 
	Barra de apoio, aço inox para P.N.E., L=100cm (Parede)
	un.
	2,00
	
	

	12.4
	 
	Bancada 60x40cm em aço inox
	un.
	1,00
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL
	

	13
	 
	Instalações medicinais
	 
	 
	 
	 

	13.1

	 
	Ponto de oxigênio

	 
	 
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL
	

	14
	 
	Revestimento interno

	14.1
	 
	Revestimento interno de paredes
	 
	 
	
	

	14.1.1
	 
	Chapisco com argamassa 1:3, cimento e areia, a colher
	m2
	353,00
	
	

	14.1.2
	 
	Reboco paulista, com argamassa 1:2:8, cimento, cal e areia
	m2
	315,00
	
	

	14.1.3
	 
	Reboco paulista com argamassa 1:6, cimento e areia p/ azulejo
	m2
	37,74
	
	

	14.1.4
	 
	Revestimento em azulejo branco 20x20cm, junta aprumo, assent. com argamassa pré-fabricada, incl. rejuntamento
	m2
	37,74
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL
	

	15
	 
	Revestimento externo

	15.1
	 
	Chap. ext. paredes, c/ arga. 1:3, cimento e areia, a colher
	m2
	165,00
	
	

	15.2
	 
	Reboco paulista, c/ argam. 1:6, cim. e areia, incl. mont. e desm. de andaimes
	m2
	165,00
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL
	

	16
	 
	Pisos internos
	 
	 
	 
	 

	16.1
	 
	Lastro de brita
	 
	 
	
	

	16.2
	 
	Lastro conc. fck=15Mpa, esp. 6cm inc. reg. piso 
	m2
	63,05
	
	

	16.3
	 
	Regularização de piso para acabamento cerâmico
	m2
	63,05
	
	

	16.4
	 
	Piso cerâmico PI5, 30x30cm, porcelanato, assent. c/ argam. pré-fabricada, incl. rejuntamento
	m2
	63,05
	
	

	16.5
	 
	Rodapé em granito, L=10cm, assent. com argila mista
	ml
	54,00
	
	

	16.6
	 
	Peitoril em mármore branco, assent. argila mista I=18,0cm
	ml
	7,30
	
	

	16.7
	 
	Soleira, grani. cinza andori., assent. argam. mista I=15cm
	ml
	3,40
	
	

	 
	
	SUBTOTAL
	

	17
	 
	Esquadrias de madeira
	 
	 
	 
	 

	17.1
	 
	Porta lisa de compensado 90x210cm completa incluso batente, porta, fechadura, dobradiça e guarnição
	un.
	1,00
	
	

	17.2
	 
	Porta lisa de compensado 80x210cm completa incluso batente, porta, fechadura, dobradiça e guarnição
	un.
	2,00
	
	

	17.3
	 
	Porta lisa de compensado 70x210cm incluso batente, porta, dobradiça, fechadura e guarnição
	un.
	2,00
	
	

	
	SUBTOTAL
	

	18
	 
	Esquadrias metálicas
	 
	 
	
	

	18.1
	 
	Esquadrias de Aluminio tipo max-ar
	m2
	2,20
	
	

	18.2
	 
	Janela de Aluminio, tipo de correr
	m2
	3,00
	
	

	18.3
	 
	Portão(tipo gradil) em ferro metalon, abrir.
	m2
	4,10
	
	

	18.4
	 
	Degru de Escada mari., fe. redondo d.=7/8, engastado.
	pç
	14,00
	
	

	 

 
	SUBTOTAL
	

	19
	 
	Vidros e similares
	 
	 
	
	

	19.1
	 
	Vidro liso 4mm
	m2
	5,20
	
	

	19.2
	 
	Vidro temperado, e= 8,00mm
	m2
	11,50
	
	

	
	SUBTOTAL
	

	20
	 
	Pinturas
	 
	
	
	

	20.1
	 
	Pintura esmalte sobre ferro e Madeira
	m2
	38,60
	
	

	20.2
	 
	Pintura látex (acrílico) interna e externa sobre emboço
	m2
	1086,00
	
	

	
	SUBTOTAL
	

	21
	 
	Serviços complementares
	 
	 
	
	

	21.1
	 
	Grama, incl. regular., plantio e cobertura
	m2
	60,00
	
	

	21.2
	 
	Calçada externa (passeio), esp=7cm, incl. regular., concr., e acabamento
	m2
	52,90
	
	

	
	SUBTOTAL
	

	22
	 
	Limpeza
	 
	 
	
	

	22.1
	 
	Limpeza geral da obra
	m2
	63,05
	
	

	 
	 
	SUBTOTAL
	

	TOTAL GERAL DA OBRA R$
	
	


BDI INCLUSO
VALOR:R$_______________(POR EXTENSO_________________________________)

Prazo de Entrega: 90 (NOVENTA) DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS 

Prazo de validade da proposta: 60 DIAS

Condição de Pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL POSTERIOR À DATA DE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS/NOTAS FISCAIS E MEDIANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CONSONÂNCIA COM O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELO DEPARTAMENTO COMPETENTE E O DEVIDO CERTIFICADO DE MEDIÇÃO, E DEPOIS DE ATESTADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, salários, encargos sociais e fiscais, bem como quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre a realizacao dos servicos do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas e solicitações deste convite e seus anexos. 

Cidade/Data

Assinatura do Representante Legal
MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DA REDE FARMÁCIA DE MINAS NO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG)
END.: 
RUA MAESTRO ORLANDO ALVES CORREA, S.Nº - CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG)

PROP.: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
 1 – Objetivo 



Estabelecer os procedimentos acerca dos materiais e acabamentos a serem utilizados nas obras das Unidades Integrantes da Rede Farmácia de Minas. 




Garantir que o município parceiro execute o projeto arquitetônico padrão conforme estabelecido, tendo em vista que o não cumprimento das especificações pode acarretar a inutilização da edificação da Unidade da Rede Farmácia de Minas. 




Subsidiar o município parceiro na realização do processo licitatório para as obras de construção da Unidade da Rede Farmácia de Minas.

 2 – Aplicação 



Este Memorial Descritivo deverá ser utilizado, obrigatoriamente, nos processos licitatórios para as obras das Unidades nos municípios contemplados pelo Programa Rede Farmácia de Minas. 
3 – Responsabilidade 



Apesar desde Memorial ter sido elaborado/disponibilizado pela SAF/SES‐MG o mesmo deverá ser conferido pelo responsável pelo processo licitatório nos municípios contemplados pelo Programa Rede Farmácia de Minas.




Quaisquer alterações dos projetos e/ou das especificações deverão ser comunicadas, via ofício, para prévia aprovação da Coordenação Executiva da Rede Farmácia de Minas. Como todo o mobiliário e equipamentos são adquiridos considerando o projeto arquitetônico padrão, quaisquer alterações, por mínimas que sejam, poderão acarretar a inutilização da edificação da Unidade da rede Farmácia de Minas. 



Para caracterização da similaridade para trocas de materiais especificados, consideraremos: Qualidade, Forma, Acabamento, Cor ou Padronagem. Independente de quaisquer padronizações, o imóvel deve oferecer estrutura que atenda às exigências sanitárias, de segurança e de acessibilidade previstas na legislação e normas vigentes (ABNT, Leis Federias, Estaduais e Municipais).

4 – Definições, siglas e símbolos 



RFM – Rede Farmácia de Minas. 




SAF – Superintendência de Assistência Farmacêutica. 




SES‐MG ‐ Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. 




ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
5 – Descrição 
5.1 – ESCOLHA DO TERRENO 



Para a escolha do terreno apropriado deve-se considerar alguns fatores essenciais como:
‐ Acesso direto à via Pública: tem como objetivo facilitar o acesso da população e dos medicamentos; 

‐ Topografia: terrenos com inclinações elevadas não são recomendados, pois necessitam de uma maior adequação do projeto padrão (fundações, escadas e rampas). Tais adequações influenciam diretamente no orçamento geral da edificação. Lembramos que para garantir o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais, deve-se sempre evitar a construção de escadas e rampas com inclinações superiores às recomendas em normas; 

‐ Dimensões: o projeto padrão foi baseado em um lote com aproximadamente 10,90 metros de frente por 18,40 metros de profundidade. Não será permitida a implantação da edificação em terrenos menores. Considerar os afastamentos laterais e de fundo (entre a edificação e as divisas do terreno) de pelo menos 1,50 metros e 2,20 metros, respectivamente. Havendo outras edificações inseridas no mesmo terreno, considerar o afastamento entre as mesmas (para paredes com janelas ou portas) de pelo menos 3,00 metros. Assim garantimos a salubridade (boa iluminação e ventilação) dos ambientes e dos trabalhadores. 

5.2 – MEMORIAL DESCRITIVO 



Para garantir uma maior durabilidade e excelência em qualidade todos os materiais e equipamentos empregados da construção deverão obedecer às Normas da ABNT, Inmetro ou outro instituto de pesquisa que por ventura possa a vir definir as características básicas de qualidade, durabilidade e segurança.


Segue abaixo descrição dos ambientes (conforme projeto arquitetônico padrão) com seus respectivos acabamentos e especificações: 

‐ Passeios externos e internos: 




Não poderão possuir degraus ou desníveis que dificultem a locomoção de portadores de necessidades especiais. O acabamento deverá ser em material antiderrapante, resistente e capaz de garantir a formação de uma superfície contínua, sem ressalto ou depressão. É vetado o uso de pedra polida, marmorite, pastilhas, cerâmicas lisas e cimentado liso (natado). Para pisos cimentados, considerar pintura na cor grafite ou verde concreto, com tinta específica para piso. 

‐ Pintura Externa: 




De acordo com o projeto de arquitetura padrão, tendo com referência a perspectiva da edificação e conforme abaixo: 

‐ Para Projeto Arquitetônico com modelo de fachada Contemporânea: 




Para os muros laterais, marquise e volume texturizado, pintura acrílica verde – ref.: “Capim Limão” ‐ 10GY 71/180 coral. No restante pintura acrílica Branco Neve. 

‐ Para Projeto Arquitetônico com modelo de fachada Histórica: 




Para os muros laterais, barrado frontal e elementos decorativos (cornijas, frisos, falsos pilares ‐ ver perspectiva), pintura acrílica verde – ref.: “Capim Limão” ‐
10GY 71/180 coral. Para a porta frontal de madeira pintura esmalte verde ‐ ref.: “Capim Limão” ‐ 10GY 71/180 coral. 


No restante pintura acrílica Branco Neve. 

‐ Sala de Espera, Recepção e Circulação: 

Piso: Porcelanato 45x45 cm. Referência: Mozart Ice – Eliane ou similar 

Rodapé: Granito com 7 cm de altura. 

Teto: - Gesso: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum. 

Parede: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum. 

Esquadrias: Em vidro temperado verde 10 mm e perfil em alumínio natural fosco. Conforme quadro de esquadrias no Projeto Arquitetônico Padrão. 




Observação: 
Atentar para a execução do Forro de Gesso Acartonado – FGA – na sala de espera, assim como o detalhe para iluminação conforme Projeto Arquitetônico Padrão.

‐ I.S. público, I.S. funcionários, copa, depósito de resíduos sólidos e D.M.L.: 

Piso: Porcelanato 45x45 cm. Referência: Mozart Ice – Eliane ou similar Rodapé: 
Sem rodapé. 

Teto: - Laje: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida acrílica. 

Parede: Azulejo branco (20x20) cm até completar 8 fiadas inteiras (h=160 cm) ou Azulejo branco (15x15) cm até completar 11 fiadas inteiras (h=165 cm). Acima pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida acrílica. 

Esquadrias: Em alumínio natural fosco com vidro miniboreal 4 mm nos I.S., depósito de resíduos sólidos e D.M.L. e liso 4 mm na copa. Conforme quadro de esquadrias no Projeto Arquitetônico Padrão. 



Observação: 
Nas portas das I.S., depósito de resíduos sólidos e D.M.L, prever instalação de mola hidráulica. Ref.: Dorma MA200 branca. 
‐ Almoxarifado: Piso: Porcelanato 45x45 cm. Referência: Mozart Ice – Eliane ou similar 

Rodapé: Sem rodapé. 

Teto: - Laje: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum. 

Parede: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum. 

Esquadrias: Em alumínio natural fosco com vidro liso de 4 mm, conforme Projeto Arquitetônico Padrão. 

‐ Sala de Assistência Farmacêutica: 

Piso: Porcelanato 45x45 cm. Referência: Mozart Ice – Eliane ou similar 

Rodapé: Em granito com 7 cm de altura. 

Teto: - Laje: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum. 

Parede: Pintura acrílica branca sobre camada de regularização em massa corrida comum.

Esquadrias: Em alumínio natural fosco e vidro liso 4 mm para janela externa e em vidro temperado incolor 8 mm para janela com a sala de espera, conforme Projeto arquitetônico Padrão. 




Observação: 
O Vidro temperado, da esquadria da Sala de Assistência Farmacêutica/ Sala de Espera, deverá ser fixo e sem nenhuma abertura. 
OBSERVAÇÕES FINAIS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: 
‐ Contrapiso: executar em toda área de piso com espessura mínima 8 cm. 

‐ Alvenaria: espessura conforme Projeto Arquitetônico Padrão. Acabamento reboco paulista (massa única), emassamento e pintura. Não utilizar gesso como revestimento. Em se tratando de alvenaria estrutural seguir especificações conforme projeto específico, atentando para os espaçamentos das juntas horizontais e verticais. 

‐ Pé‐direito: atentar para a altura padrão do pé‐direito de 3,5 metros. Este valor foi dimensionado para permitir a instalação do Forro de Gesso Acartonado com a iluminação embutida e garantir uma maior ventilação no interior do estabelecimento. 

‐ Estruturas (Fundação, Cintamentos, Pilares, Vigas e Lajes): Conforme projeto e especificações do Projeto de Estrutural. Atenção para a altura da marquise, definida para poder abrigar a placa de identificação externa, ver Projeto Arquitetônico Padrão.

‐ Cobertura: Calha em concreto, impermeabilizada com manta‐asfáltica e largura de 70 cm (definida para facilitar a instalação e manutenção do telhado e do equipamento de ar condicionado). Não será permitida a instalação de calha galvanizada. Telha em fibrocimento ondulada 6 mm (ref.: Brasilit ou Eternit) com suportes conforme especificações técnicas do fabricante. Rufos em chapa galvanizada #24, instalado em toda extensão da platibanda, com acabamento em pintura esmalte branco sobre fundo preparador para galvanizados. Para proteção da platibanda (rufo chapéu) utilizar pedra com pingadeira mínima de 2 cm de ambos ou lados ou elemento pré moldado de concreto com espessura máxima de 3 cm na borda da pingadeira. Considerar pintura na parte interna da platibanda. Volume para a instalação da caixa d’água ‐ 500L em fibra de vidro ou polietileno. Ref.: Fortlev – deverá permanecer aberto para possibilitar a instalação da Condensadora do ar‐condicionado, ver Projeto Arquitetônico Padrão. 

‐ Forro Falso: Forro de Gesso Acartonado (FGA) com perfil galvanizado (pintado de branco sobre fundo preparador para galvanizado) para junta de dilatação em todo o perímetro do forro. Forro com acabamento liso e pronto para emassamento e pintura (acrílica branca). Não será permitido o uso de forro em placa de gesso. 
‐ Para rejuntamento do piso porcelanato, considerar juntas com espessura máxima de 3mm e rejunte epóxi de acordo com a cor e acabamento do piso. 

‐ Todas as portas de madeira deverão receber camada de regularização em massa e pintura esmalte brancas.

‐ Todas as esquadrias e perfis em alumínio deverão possuir acabamento anodizado natural fosco. 

‐ Porta de acesso lateral, escada de marinheiro, grades (quando existir) ou outros componentes metálicos deverão ser pintados com tinta para proteção (tipo: zarcão) e pintura esmalte branca. 
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DA REDE FARMÁCIA DE MINAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG).
REF.  Convite nº 004/2014




Por este instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), com sede administrativa à Praça José Maria de Souza, nº 01 , Centro de Conceição dos Ouros, inscrita no CNPJ MF sob o nº 18.677.609/0001-65, neste ato representado pelo Seu Prefeito, o Senhor Maurício Euclídes Viana, doravante chamado apenas MUNICIPIO, e de outra parte a Empresa __________________________, inscrita no CNPJ Nº _____________ e Inscrição Estadual _____________, sediada à ___________________, nº ___, em __________, por seu representante o Senhor _________________, inscrito no CPF sob o nº _____________e RG nº __________, neste ato chamado apenas CONTRATADO, têm entre si como justo e acertado o presente Contrato Para a Execução de Obra de Construção de Unidade da Rede Farmácia de Minas no Município de Conceição dos Ouros (MG), em conformidade com o Processo Licitatório nº 044/2014, Convite nº. 004/2014 e seus Anexos, sob a regência da Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores, e que se regerá pelas seguintes condições:

1.0 DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

1.1


A CONTRATADA se obriga perante o MUNICIPIO a executar Serviços de Construção de Unidade da Rede Farmácia de Minas no Município de Conceição dos Ouros (MG), com as características e quantidades indicadas no ANEXO I do Convite nº 004/2014, juntamente com as especificações técnicas e conforme Quadro Resumo das Propostas a que correspondem este pacto.

1.2


A Execução dos serviços relacionados no ANEXO I e conforme especificações técnicas serão feitos em terreno localizado na Rua Maestro Orlando Alves, s/nº no Município de Conceição dos Ouros (MG), conforme relacionado no Anexo I, pela CONTRATADA, mediante requisição/autorização emitida pela Administração, devidamente autorizada por autoridade superior.

1.3


A CONTRATADA obriga-se a manter a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar o MUNICIPIO, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

1.4


 A Empresa contratada para a execução dos serviços, objeto do presente instrumento, obrigar-se, ainda, á:
1.4.1


 Executar os serviços licitados na quantidade solicitada pelo Município, através de requisição, até a quantidade total licitada, dentro de um padrão de qualidade e confiabilidade de acordo com as normas da ABTN, projetos e especificações;
1.4.2


 Fornecer á Licitadora as competentes notas fiscais referentes aos serviços efetuados, em conformidade com a solicitação do Município, especificações técnicas e projetos;
1.4.3


Utilizar exclusivamente produtos e serviços de boa qualidade e que atendam as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação para o escorreito atendimento às necessidades da Administração;
1.4.4                      Arcar com todas as despesas com empregados para execução do contrato e deverá ainda providenciar a Inscrição da Obra no Cadastro Especifico do INSS - CEI quando for o caso;
1.4.5



Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com pessoas envolvidas na execução do fornecimento, que não terão vinculo empregatício com a licitadora;

1.4.6



Assumir inteira responsabilidade pelo material, equipamento, mão de obra e energia elétrica, inclusive Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários para a execução dos serviços;
1.4.7


 Assumir a total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham causar ao patrimônio da licitadora ou a terceiros, quando da execução do fornecimento, objeto deste instrumento;

1.4.8


 Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93.

2.0 DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1


Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto da presente licitação, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os Seus Anexos, os seguintes documentos:


a-
Convite nº 004/2014 e seus anexos com especificações técnicas e projetos.


b-
Proposta da CONTRATADA, e


c-
Quadro Resumo das Propostas.

2.2


Os Documentos referidos no presente item, são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

3.0 DA VIGÊNCIA

3.1


O presente Contrato vigorará de__  de ____ de 2014 até __ de ____  de 2014, totalizando o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de firmamento do presente ajuste, podendo ser renovado em conformidade com a Lei 8.666/93.

4.0 DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1


O objeto contratual será recebido provisoriamente pelo técnico responsável por seu acompanhamento e fiscalização que for designado pelo MUNICIPIO para tanto, mediante termo assinado pelas partes, dentro de 15 (QUINZE) dias contados da data de comunicação escrita de seu termino para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços e produtos com as especificações e conseqüente aceitação e rejeição.

4.2


Durante o período de 30 (Trinta) dias da data de expedição do termo supra, os serviços ficarão sob observação, de molde a se verificar o cumprimento das exigências construtivas.

4.3


Esgotado o prazo previsto na Clausula Anterior e uma vez restando comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, os serviços serão recebidos definitivamente, por servidor ou comissão designada pelo MUNICIPIO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

4.4


O MUNICIPIO reserva-se o direito não receber os serviços e produtos em desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.
5.0 GARANTIAS TÉCNICAS E REPARAÇÕES

5.1


Após recebimento definitivo do objeto contratual, por parte do MUNICIPIO, a empresa CONTRATADA ficará, ainda, responsável pelo prazo de (seis) meses, contados da data de firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se às suas expensas, às reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do Contrato.

5.2


Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que lhe forem determinados pelo MUNICIPIO, este, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos custos. 
6.0 GARANTIAS DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

6.1


As Garantias prestadas pela CONTRATADA no ato da assinatura deste Contrato, como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, será devolvida logo após a plena, perfeita e correta execução do convencionado.
7.0 PENALIDADES

7.1


Ocorrendo atraso injustificado na execução do contrato, tendo por base o Cronograma Físico que é parte integrante do Convite nº 004/2014 e deste, importará na aplicação á CONTRATADA de multa diária na ordem de 0.3% (três décimos por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor dos serviços não Realizados.

7.2


10% (dez por cento) sobre o valor do objeto, não executado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho, contrato ou documento correspondente.

7.3


 O recolhimento das multas retro referidas deverá ser feito, através de guia própria, ao MUNICIPIO de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que foi aplicada.

7.4


A execução dos serviço(s) fora das características originais, também ocasionará a incidência de multa prevista em 7.1, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá ao não fornecimento ou execução.

7.5


Á CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 7.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.

7.6


As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

7.7


A inexecução total do Contrato, importará a CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta no Município de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), pelo prazo desde já fixado de 24 meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

7.8


Será propiciada Ampla Defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes.

7.9


Os valores pertinentes ás multas aplicadas, serão descontados dos créditos que a CONTRATADA tiver direito, ou cobrado judicialmente.

7.10


Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento, o valor será atualizado pela variação acumulada do INPC, ou outro valor que o substitua, ocorrida entre a data de sua exigibilidade e a do referido pagamento, calculada pro rata tempore.

7.11


Para a hipótese definida em 7.9, a CONTRATADA fica obrigada a emitir fatura suplementar, identificando de forma clara de que se trata de valor pertinente à atualização financeira originária de pagamento de fatura em atraso por inadimplemento do MUNICIPIO.
8.0 DO PREÇO, MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1


Os Pagamentos pela execução dos serviços, objeto decorrentes da presente Licitação, serão efetuados, Pela Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), por processo legal, observada a Proposta Comercial apresentada.

8.2


O preço total para a execução dos serviços, objeto deste Contrato, são os apresentados na proposta da CONTRATADA e conforme apurado no Quadro Resumo das Propostas, devidamente aprovada pelo MUNICIPIO, o qual totaliza o valor de R$ ___________(______________________).

8.3


Os Preços unitário e Global retro referidos, são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

8.4


Os preços dos serviços a serem executados deverão ser estipulados, de forma unitária, em moeda oficial, já incluído os tributos, fretes e seguros e demais encargos. Os preços apresentados não poderão ser além do preço de mercado.

8.5


A cada 15 dias de fluência do prazo de execução, o MUNICIPIO através de agentes fiscalizadores, realizará medição dos trabalhos executados, emitindo o correspondente Certificado de Medição.

8.6


Os valores dos itens de serviços executados e medidos, serão calculados multiplicando-se as quantidades medidas pelos respectivos preços unitários.

8.7


O valor de cada medição, será obtido pelo somatório dos valores dos itens de serviços medidos no período de referencia.

8.8


Com base nos Certificados de Medição emitidos pela fiscalização, a CONTRATADA encaminhará ao MUNICIPIO, mediante protocolo, a Fatura/Nota Fiscal, à qual deve estar anexada cópia do Certificado respectivo.

8.9


Os pagamentos serão efetuados até o 10º (Décimo) dia útil posterior à data de apresentação das Faturas/Notas Fiscais.

8.10


Em hipótese alguma serão efetivados pagamentos antecipados ou sem a existência do correspondente Certificado de Medição ou sem o atendimento no disposto 8.13.

8.11


No caso da execução não estar de acordo com as Especificações Técnicas e demais exigências fixadas neste Contrato, o MUNICIPIO fica, desde já, autorizado a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à CONTRATADA a multa prevista na cláusula 7.0.

8.12


Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste Contrato.

8.13



A CONTRATADA deverá apresentar junto a(s) Fatura(s)/Nota(s) Fiscal(is), o comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários junto ao INSS e FGTS e deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e o comprovante de quitação dos direitos trabalhistas dos empregados encarregados da execução dos serviços em epigrafe;
8.14


Os pagamentos serão efetuados pelo Setor de Fazenda do MUNICIPIO, por processo legal, até o 10º (décimo) dia útil posterior à data de apresentação das Faturas/Notas Fiscais e mediante a execução dos serviços, em consonância com a Ordem de Execução de Serviços, requisição ou documento equivalente, efetuados pelo Departamento competente, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento das obrigações devidas por parte da CONTRATADA.

8.15


 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

8.16


 O MUNICIPIO, no seu setor competente, verificará o exato cumprimento das obrigações da CONTRATADA, observando a relação de Serviços e materiais quanto à quantidade, à qualidade e ao atendimento do Contrato.

8.17


 Os preços contratados serão revisados, por acordo das partes, sempre que cabalmente se verificar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em conformidade com o artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93. 

8.18


O MUNICIPIO poderá descontar dos pagamentos, ou da garantia de seus eventuais reforços, importâncias que, a qualquer titulo, lhes sejam devidas pela CONTRATADA, por força deste Contrato.
9.0 DO REGIME E PRAZO DE EXECUÇÃO

9.1


Os Serviços a serem executados deverão ser realizados pela CONTRATADA no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da Ordem de Serviços, nos Locais indicados para a realização dos serviços, no Município de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG), conforme Ordem de Execução dos Serviços, Requisições ou documentos equivalentes. 
9.2


O MUNICIPIO não aceitara os serviços contratados que estiverem em desacordo com o ANEXO I do Convite, projetos e especificações técnicas ou documento equivalente; 
9.3 


O contrato poderá ser prorrogado por igual ou inferior período, desde que obedecido o Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.    

9.4


A inobservância do prazo estipulado neste Contrato, ocasionará a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

9.5


O MUNICIPIO de CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG) não aceitará o objeto licitado que estiver em desacordo com o ANEXO I, não cabendo ao contratado qualquer espécie de indenização.

9.6


Substituirá, na forma da Lei a responsabilidade do licitante adjudicado pela qualidade, correção, garantia e segurança do objeto licitado.
10.0 DA TRANSFERENCIA DO CONTRATO
10.1


Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovados.

10.2


A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado do Contrato.
10.3


Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nessa condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

11.0 DAS RESPONSABILIDADES

11.1


A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, conseqüentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICIPIO ou para terceiros.

11.2


A CONTRATADA é responsável pela analise e estudos de todos os documentos fornecidos pelo MUNICIPIO, para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos.

11.3


A CONTRATADA é, também, responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões nos Projetos ou desenhos que lhe forem fornecidos, ainda que relativos a quantidades.

12.0 DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

12.1


O MUNICIPIO indicará um técnico-gerente/fiscal que será o interlocutor de todos os contatos com a CONTRATADA, bem como o(s) agente(s) fiscalizador(es) do desenvolvimento dos trabalhos.

12.2


Ao nível de acompanhamento, deverão ser procedidas reuniões periódicas, na medida em que as necessidades do desenvolvimento dos trabalhos assim exigirem.

13.0


DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
13.1. 


O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei n.º 8.666/93.
13.2.


As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.
13.3


Para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, a comprovação do percentual se dará mediante a apresentação dos custos para realização dos serviços, antes e depois da redução ou reajuste.

14.0 


DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

141.1 A presente contratação é vinculada ao EDITAL DE LICITAÇÂO, CONVITE N° 004/2014 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2014.
15.0 DAS MARCAS PATENTES E LICENÇAS

15.1


A CONTRATADA é a única responsável por eventuais inflações ao direito de uso de marcas, patentes ou licenças, responsabilizando-se pelo pagamento de royalites que forem devidos a terceiros, arcando com todas as despesas decorrentes de providências que forem tomadas para tanto.
16.0
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1


As despesas decorrentes da execução do presente instrumento correrão por conta de dotações próprias, vigentes do presente exercício:
- 02.005.002.00010.00301.00012.1025.44905100 – 231

- 02.005.002.00010.00301.00012.1025.44905100 - 232

17.0
DOS CASOS DE RESCISÃO

17.1


É facultado ao MUNICIPIO a rescisão do presente instrumento em qualquer fase de sua execução, mediante aviso escrito à CONTRATADA com antecedência mínima de sete dias. A CONTRATADA declara expressamente reconhecer os direitos do MUNICIPIO em caso de rescisão administrativa prevista na Lei 8.666/93, e alterações.

17.2


A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 79, da Lei nº 8.666/93.

17.3


A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93. A Inexecução total ou parcial deste Contrato sem prévia justificativa, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no Art. 78, da Lei nº 8.666/93.

17.4


A rescisão contratual de que se trata o inciso I do artigo 78 acarreta as conseqüências previstas no artigo 80, inciso I a IV, ambos da Lei 8.666/93 e suas alterações. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 79, da Lei nº 8.666/93.

17.5


Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI do Artigo 78, da Lei 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se à, ainda ao pagamento de multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor do Contrato.
18.0 


DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1


A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao MUNICIPIO ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando o MUNICIPIO de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.

18.2


O MUNICIPIO reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços contratados, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já executados.

18.3


O MUNICIPIO reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que não atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização.
18.4


A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria nº 3.214, de 08.07.78, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do MUNICIPIO ou rescisão contratual com aplicação das sanções cabíveis.

18.5


Fica expressamente vedada a sub-contratação, sem prévia, expressa e escrita autorização do MUNICIPIO.
18.6


A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização os locais onde serão executados os serviços, colocando nos mesmos, a partir do dia em que os trabalhos forem iniciados, placas e tapumes, bem como placa indicativa, de acordo com o texto e padrão a serem apresentados pelo MUNICIPIO para prévia aprovação, bem como munir de segurança a obra até o recebimento da mesma, sem ônus para o MUNICIPIO.

18.7


Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei 8.666/93, que regulam as licitações e contratos promovidas pela Administração Pública e toda legislação civil-administrativa pertinente.
19.0


DA TOLERÂNCIA

19.1


Se qualquer das partes contratantes, em beneficio de outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou seus anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
20.0 


DO VALOR DO CONTRATO

20.1


As partes contratantes dão ao presente Contrato, o valor global de R$ _______________ (__________________), para todos os legais e jurídicos efeitos.
21.0 


DO FORO

21.0


Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Cachoeira de Minas (MG), para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.




E, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.



Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG) __ de _______2014.
___________________________________________

Contratante

Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros (MG)

Maurício Euclides Viana
______________________________________________

CNPJ: 

Contratada

Testemunhas:
ANEXO III

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Processo Administrativo n° 044/2014
Tomada Preço nº 004/2014



Atestamos para efeito de participação da Licitação acima epigrafada que o Senhor ____________, brasileiro, casado/solteiro, portador de CPF ______________, realizou a Visita Técnica referente a Modalidade ao Convite nº 004/2014, Processo Administrativo 044/2014, representando a _________________, CNPJ __________, com endereço a ________, Bairro _____ em ___________, momento em que foram repassadas todas especificações da Contratação de Empresa para a Execução de Obra de Reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito Ponte Segura no Município de Conceição dos Ouros (MG).



Conceição dos Ouros (MG),  de ----de 2014.

________________________________

Engenheiro Responsável do Município
CREA:
Celso Carlos Pinto

Presidente da Comissão de Licitação
Engenheiro Responsável da Empresa
CREA:
ANEXO IV

PROCESSO LICITATÓRIO DE N. º 044/2014
TOMADA DE PREÇO N.º 004/2014
DECLARAÇÃO

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
_________________________________________, inscrito no CNPJ n.º _______________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) _________________________, portadora da Carteira de Identidade n.º _________________________ e do CPF n.º ______________________ DECLARA, sob as penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz (   ).

________________________________

Nome da Firma:___________________

CNPJ:___________________________

Praça José Maria de Souza, 01, Centro – CEP: 37.548-000 – Conceição dos Ouros - MG


